| Кат. № 1006 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Агар BIGGY BIGGY Agar |
| --- | --- |

Среда для выделения и предварительной идентификации кандид

Формула в граммах на литр

Декстроза	10,0	Глицин	10,0

Цитрат аммонийного висмута 	5,0  	Сульфит натрия	3,0

Дрожжевой экстракт	1,0	Бактериологический агар	16,0

Конечная величина pH 6,8±0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 45 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Хорошо перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить не более минуты до полного растворения. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ! Охладить до 45–50°C. Тщательно перемешать и разлить в чашки Петри. Готовая среда должна иметь матово-белый цвет и храниться при 8–15°C.

Использование

Агар BIGGY – это агар, содержащий висмут, глицин, глюкозу и дрожжевой экстракт. Используется для выделения и дифференциации Candida albicans и C. tropicalis, а также для дифференциации видов по методу Никерсона. Никерсон обнаружил, что данная среда позволяет отличить Candida albicans от других видов рода Candida на основании морфологических признаков колоний.

Дрожжевой экстракт служит источником витаминов, необходимых для роста микроорганизмов, особенно группы В; глицин – стимулятор роста; декстроза – ферментируемый углевод, являющийся источником углерода и энергии. Candida spp. восстанавливают сульфит висмута до сульфида с образованием от коричневых до черных колоний. Цитрат аммонийного висмута и сульфит натрия являются ингибиторами роста бактерий, не влияя на рост Candida spp. Инокулировать и инкубировать при 25±2°C в течение 18–72 часов и до 5 дней в случае необходимости. Среду следует разливать по чашкам непосредственно перед использованием. Посев на скошенные поверхности обычно дает неудовлетворительные результаты.

Разные виды кандид являются возбудителями разного рода инфекций. Кандидоз – наиболее часто встречающаяся инфекция, вызываемая оппортунистическими грибами, особенно Candida albicans. Менее распространены инфекции, вызванные С. tropicalis и С. glabrata. Сandida spp. присутствуют в клинических образцах вследствие таких процессов, как загрязнение окружающей среды, колоницзация и болезни.

Характеристики колоний

Дифференциация основана на морфологии колоний.

(	C. albicans: коричневые или черные, с гладкой поверхностью, круглые или полусферические колонии с тонкой каймой мицелия.

(	C. tropicalis: темно-коричневые дискретные колонии, с черной выпуклостью в центре и тонкой каймой мицелия. Диффузное почернение среды происходит только у этого вида приблизительно через 72 ч инкубации.

(	C. parakrusei: плоские, с частыми складками, колонии среднего размера, блестящие, темно-красновато-коричневого цвета, переходящего в светло-красновато-коричневый и широкую желтоватую кайму мицелия.

(	C. krusei: большие плоские, складчатые колонии серебристо-черно-коричневого цвета, с переходом в коричневую периферию и желтое гало.

(	C. pseudotropicalis: темные красновато-коричневые блестящие, большие, плоские колонии с тонкой каймой мицелия.

(	C. stellatoidea: темно-коричневые, плоские колонии среднего размера при почти полном отсутствии развития мицелия.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 25±2°C в течение 18–72 часов и до 5 дней в случае необходимости.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет |
| --- | --- | --- |
| Candida albicans ATCC 10231 | Хороший | От коричневого до черного |
| Candida pseudotropicalis АТСС 14245 | Хороший | От коричневого до красного |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Ингибируется | – |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Ингибируется | – |