| Агар с желчью и бриллиантовым зеленым Brilliant Green Bile Agar | Кат. № 1010 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для определения степени заражения колиформами питьевой воды,
сточных вод и пищевых продуктов

Формула в граммах на литр

Желатиновый пептон	8,25	Лактоза	1,9

Сульфит натрия	0,205	Основной фуксин	0,0776

Эриоглауцин	0,0649	Хлорид железа	0,0295

KH2PO4	0,0153	Бычья желчь	0,00295

Бриллиантовый зеленый	0,0295 (мг)	Бактериологический агар	10,15

Конечная величина pH 6,9 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 20,6 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить до 45–50°C, тщательно перемешать и разлить в чашки Петри. Готовая среда должна быть синего цвета и храниться при 8–15°C.

Осторожно! 	Среда токсична при проглатывании, вдыхании и попадании на кожу. Надевать за-
	щитные перчатки, очки/маску.

Использование

Агар с желчью и бриллиантовым зеленым может использоваться для оценки степени заражения проб воды, различных продуктов питания и других материалов. В нем используется основной фуксин для дифференциации между лактозо-ферментирующими и лактозо-неферментирующими бактериями.

Образование кислоты лактозо-ферментирующими организмами, такими как E. coli, приводит к формированию красных колоний с розовым ореолом. Лактозо-неферментирующие организмы образуют бесцветные и прозрачные колонии. Желатиновый пептон является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизсов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Лактоза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Бычья желчь и бриллиантовый зеленый ингибируют грамположительных и большинство грамотрицательных бактерий, кроме колиформ. Эриоглауцин совместно с основным фуксином является индикатором рН среды. KH2PO4 выступает в качестве буферной системы.

Для подсчета колиформных бактерий используются разведения исследуемых образцов, которые дают от 10 до 50 колоний на чашку при использовании метода глубинного посева. Инкубировать в течение 18–24 часов при 35±2°C. Колонии колиформ имеют центральную зону интенсивного красного цвета, окруженную розовым ореолом, четко очерченным на синем фоне среды. Salmonella spp., которые не ферментируют лактозу, образуют колонии от бесцветного до бледно-розового цвета.

Среда чувствительна к свету, что снижает ее эффективность и изменяет цвет от насыщенного синего до фиолетового или розового. Среда должна готовиться непосредственно перед использованием и в случае необходимости храниться в темноте как можно меньшее время.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18–24 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колонии |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25022 | Хороший | Насыщенно красный с осадком желчи |
| Salmonella enteritidis ATCC 13076 | Хороший | От бесцветного до бледно-розового |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Ингибируется | – |
| Enterobacter aerogenes ATCC 13048 | Хороший | Розовый |