| Агар с декстрозой Dextrose Agar | Кат. № 1021 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для культивирования широкого спектра микроорганизмов с добавлением крови
или без нее, а также для общего лабораторного использования

Формула в граммах на литр

Пептоновая смесь	10,0	Декстроза	10,0

Хлорид натрия	5,0	Бактериологический агар	15,0

Мясной экстракт	3,0

Конечная величина pH 7,3 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 43 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в емкости и стерилизовать 15 минут при 121°C. Готовая среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует, должна храниться при 8–15°C.

Для приготовления агара с кровью к среде температуры 45–50°C в стерильных условиях добавить 5% стерильной дефибринированной крови.

Использование

Агар с декстрозой – среда, пригодная для культивирования широкого спектра микроорганизмов с добавлением крови или без нее. Высокая концентрация декстрозы дает обильный рост за меньшее время, чем другие среды, и сокращает лаг-период более старых культур.

Несмотря на то, что среда предназначена для общего использования, она не пригодна для исследования гемолиза по причине высокого содержания декстрозы.

Пептоновая смесь и мясной экстракт являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Декстроза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс.

Инокулировать и инкубировать 18–48 часов при 35±2°C.

Добавление 5% дефибринированной крови позволит выделять многие требовательные бактерии, в том числе Haemophilus spp. и Neisseria spp.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18–48 часов.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Neisseria meningitidis ATCC 13090 | Хороший |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Хороший |
| Streptococcus pyogenes ATCC 19615 | Хороший |