| Кат. № 1031 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Агар с желчью и эскулином Bile Esculin Agar |
| --- | --- |

Среда для выделения и идентификации энтерококков на основании
гидролиза экскулина в присутствии желчи

Формула в граммах на литр

Соли желчных кислот	40,0	Мясной пептон	5,0

Мясной экстракт	3,0	Эскулин	1,0

Цитрат железа	0,5	Бактериологический агар	15,0

Конечная величина pH 6,6 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 64,5 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в емкости и стерилизовать 15 минут при 121°C. Перегрев может вызвать потемнение среды. Готовая среда имеет оливково-зеленый цвет с синим оттенком, слегка опалесцирует и должна храниться при 8–15°C.

При использовании пробирок дать среде затвердеть в наклонном положении.

Использование

Агар с желчью и эскулином служит для эффективного выделения и дифференциации кишечных энтерококков  на основании гидролиза эскулина в присутствии желчи.

Организмы, положительные по гидролизу эскулина, гидролизуют этот гликозид до эскулетина и декстрозы. Эскулетин взаимодействует с цитратом железа, в результате чего колонии приобретают темно-коричневый или черный цвет. Соли желчных кислот ингибируют рост грамположительных бактерий, за исключением энтерококков. Мясной экстракт и пептон являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот.

Толерантность к желчи и способность к гидролизу эскулина представляют собой надежный предварительный тест для идентификации энтерококков. Коричневый цвет (положительная реакция) вокруг колоний появляется через 18–24 часа инкубации при температуре 35±2°C. Положительные культуры подтверждаются на Агаре KF стрептококковом (кат. № 1034).

Присутствие кишечных энтерококков является индикатором кишечной инфекции, особенно в случае, когда заражение произошло достаточно давно, и менее устойчивые колиформные бактерии, включая Escherichia coli, могли погибнуть к моменту проведения анализа.

Стандартом ISO 10273 данная среда рекомендована для изучения ферментации эскулина иерсиниями. Тест на эскулин проводится для выявления патогенных штаммов иерсиний. Штаммы патогенной Yersinia enterocolitica не способны к гидролизу эскулина. Для проведения теста нужно произвести посев штрихом на скошенную поверхность агара. Инкубировать 24 часа при 30°C. Черный ореол вокруг колоний свидетельствует о положительной реакции. Этот тест на ферментацию эскулина эквивалентен тесту на ферментацию салицина.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18–24 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Гидролиз эскулина |
| --- | --- | --- |
| Enterococcus faecalis ATCC 11700 | Хороший | + |
| Enterococcus faecalis ATCC 19433 | Хороший | + |
| Enterococcus faecium ATCC 8043 | Хороший | + |
| Streptococcus pyogenes ATCC 12344 | Ингибируется | – |
| Streptococcus pneumoniae ATCC 6301 | Ингибируется | – |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Хороший | + (слабый) |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Слабый | – |
| Yersinia enterocolitica ATCC 27729* | Хороший | – |
| *Инкубировать 24 часа при 30°C. |