| Кат. № 1049 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Агар с дрожжевым экстрактом Yeast Extract Agar ISO 6222 |
| --- | --- |

Среда для подсчета широкого спектра бактерий, дрожжей и плесневых грибов в воде

Формула в граммах на литр

Триптон	6,0	Дрожжевой экстракт	3,0

Бактериологический агар	15,0

Конечная величина pH 7,2 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 24 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить до 45–50°C, тщательно перемешать и разлить в чашки Петри. Готовая среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует, должна храниться при 8–15°C.

Использование

Агар с дрожжевым экстрактом – среда, богатая питательными веществами, которая позволяет выделять широкий спектр бактерий, дрожжей и плесневых грибов. Данная среда рекомендована ISO 6222 для чашечного подсчета микроорганизмов во всех типах воды, в том числе – для человеческого потребления.

Триптон является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Дрожжевой экстракт представляет собой растворимую в воде часть гидролизованных дрожжей и является источником витаминов, особенно группы B.

Стандарт ISO 6222 рекомендует использовать данную среду для подсчета микроорганизмов в питьевой воде при температуре 36°C и 22°C.

Приготовить десятичные разведения и выполнить подсчет на чашках с использованием метода глубинного посева. Инкубировать две серии чашек: 44±4 часа при 36±2°C и 68±4 часов при 22±2°C.

Подсчитать колонии на чашках с общим количеством колоний менее 300. Подсчет также может быть осуществлен с помощью автоматического счетчика колоний.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 36±2°C (наблюдались через 44±4 часа) и 22±2°C (наблюдались через 68±4 часа).

| Микроорганизмы | Рост при 36°C | Рост при 22°C |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший | Ингибируется |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Хороший | Ингибируется |
| Candida albicans ATCC 10131 | Ингибируется | Хороший |
| Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 | Ингибируется | Хороший |
| Penicillium spp. | Ингибируетсяй | Хороший |