| Кат. № 1076 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Агар Чапмена TTC TTC Chapman Agar ISO 9308-1 |
| --- | --- |

Среда для выделения и подсчета E. сoli и колиформ в питьевой воде
методом мембранной фильтрации

Формула в граммах на литр

Лактоза	20,0	Мясной пептон	10,0

Дрожжевой экстракт	6,0	Мясной экстракт	5,0

Гептадецилсульфат натрия (тергитол 7)	0,1	Бромтимоловый синий	0,05

Бактериологический агар	15,0

Конечная величина pH 7,2 ± 0,1 при 25°C

Приготовление

Развести 56,15 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в соответствующие емкости и стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить до 45–50°C и добавить в стерильных условиях 3 мл Добавки TTC 1% (кат. № 6030), предварительно растворенной в 5 мл стерильной дистиллированной воды. Осторожно перемешать и разлить в чашки Петри. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! Готовая среда должна быть зеленого цвета и храниться при 2–8°C.

Добавка TTC 1% (кат. № 6030)

Трифенилтетразолия хлорид 	           50 мг

1 флакон развести в 5 мл дистиллированной воды

Использование

Агар Чапмена TTC используется для предварительного контроля E.coli и колиформ в питьевой воде методом мембранной фильтрации.

Мясной пептон, мясной и дрожжевой экстракты являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Лактоза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Гептадецилсульфат натрия и ТТС ингибируют большинство грамположительных бактерий. Бромтимоловый синий – индикатор pH.

Согласно стандарту ISO 9308-1 две пробы воды должны инкубироваться на двух мембранах в Агаре Чапмена TTC при 36±2°C и 44±4°C, соответственно.

Через 21±3 часа инкубации:

(	E. coli и Citrobacter spp. образуют желтые колонии с оранжевым центром.

(	Enterobacter spp.: красные и темно-желтые колонии с оранжевым центром. Среда имеет желтый цвет.

(	Klebsiella spp.: красные или желтые колонии, но без выраженного центра. Среда имеет желтый цвет.

(	Бактерии, не ферментирующие лактозу: фиолетовые колонии. Цвет среды меняется на синий.

(	Klebsiella spp. и Enterobacter spp. могут образовывать желто-зеленые колонии.

Результаты всегда рассчитываются на 100 мл пробы (с учетом того, была ли необходимость делать разведения). Колонии, растущие при 36±2°C, будут рассматриваться как фекальные колиформы, а колонии, растущие при 44±4°C, как E. coli.

Для проверки биохимических характеристик необходимо подтверждение колоний на Агаре Клиглера с железом (кат. № 1042). Тест на оксидазу проводятся на Агаре триптонно-соевом (кат. № 1138).

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 36±2°C и 44±4°C и наблюдались через 21±3 час.

| Микроорганизмы | 44°C | 36°C | Цвет колонии |
| --- | --- | --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший | Хороший | Желтый с оранжевым центром |
| Citrobacter spp. | Ингибируется | Хороший | Желтый с оранжевым центром |
| Klebsiella spp. | Ингибируется | Хороший | От красного до желтого |
| Enterobacter aerogenes ATCC 13048 | Ингибируется | Хороший | От красного до темно-желтого с оранжевым центром |
| Неферментирующие виды | Ингибируется | Хороший | Светло-фиолетовый |
| Enterococcus faecalis ATCC 11700 | Частично ингибируется | Частично ингибируется | – |