| Агар Сабуро с декстрозой и хлорамфениколом Sabouraud Dextrose Agar w/Chloramphenicol | Кат. № 1090 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для селективного выделения и культивирования плесневых грибов и дрожжей

Формула в граммах на литр

Декстроза	40,0	Пептоновая смесь	10,0

Хлорамфеникол	0,5	Бактериологический агар	15,0

Конечная величина pH 5,6 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 65,5 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить и стерилизовать 15 минут при 118–121°C. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! Это способствует гидролизу компонентов среды и препятствует её затвердеванию. Готовая среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует, должна храниться при 8–15°C.

Использование

Агар сабуро с декстрозой и хлорамфениколом можно использовать для культивирования дрожжей, плесневых грибов и ацидофильных микроорганизмов. Он используется для культивирования патогенных грибов, в особенности тех, которые имеют отношение к кожным инфекциям. Среда используется также для определения содержания микроорганизмов и грибов в косметике и для микологической оценки пищевых продуктов.

Декстроза – ферментируемый углевод, являющийся источником углерода и энергии. Пептоновая смесь является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Высокая концентрация декстрозы и низкий уровень pH делают эту среду селективной для грибов.

Среда является модификацией агара Сабуро с декстрозой с добавлением хлорамфеникола – антибиотика, который ингибирует подавляющее большинство сопутствующих бактерий, способствуя выделению патогенных грибов из сильно зараженного материала. Данный антибиотик выбран из-за его термоустойчивости и широкого спектра действия.

Чашки необходимо инкубировать в течение 3–7 суток при 30°C.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 30°C и наблюдались через 3–7 суток.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Candida albicans ATCC 2091 | Хороший |
| Candida tropicalis ATCC 750 | Хороший |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Ингибируется |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Ингибируется |