| Кат. № 1099 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Агар МакКонки с сорбитом MacConkey Agar w/Sorbitol |
| --- | --- |

Среда для селективного выделения и дифференциации E. coli 0157:H7

Формула в граммах на литр

Желатиновый пептон	20,0	Сорбит	10,0

Хлорид натрия	5,0	Соли желчных кислот № 3	1,5

Нейтральный красный	0,03	Кристаллический фиолетовый	0,001

Бактериологический агар	15,0

Конечная величина pH 7,1±0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 51,5 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить минуту до полного растворения Разлить в емкости и стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить до 45–50°C и, при необходимости, добавить в стерильных условиях 2 флакона Добавки цефиксим-теллуритовой (кат. № 6064), предварительно растворенных (каждый) в 5 мл стерильной дистиллированной воды. Тщательно перемешать и разлить в чашки Петри. Готовая среда должна быть фиолетово-красной и храниться при 8–15°C.

Добавка (кат. № 6064)

Теллурит калия     1,25 г                  Цефиксим     0,025 г

1 флакон на 500 мл среды

Использование

Состав Агара МакКонки с сорбитом разработан Раппапортом и Хенингом (Rappaport & Hening). Среда рекомендуется для исследования E. coli 0157:H7 в пище и клинических образцах. Состав аналогичен агару МакКонки, но лактоза заменена сорбитом для дифференциации энтеропатогенных серотипов E. coli. Данные штаммы являются сорбит-отрицательными. На стандартном Агаре МакКонки с лактозой нет возможности распознать их среди других лактозо-ферментирующих штаммов E. сoli.

Желатиновый пептон – источник питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Сорбит – углеводный источник энергии. Соли желчных кислот № 3 и кристаллический фиолетовый – ингибиторы грамположительных микроорганизмов. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс. Нейтральный красный – индикатор pH, меняющийся в розовый цвет при ферментации сорбита вследствие снижения уровня рН.

E. coli 0157:H7 не ферментирует сорбит и поэтому образует бесцветные колонии. Так как большинство других штаммов E. coli ферментируют сорбит, их колонии имеют розовый цвет.

Известно, что E. coli 0157:H7 вызывает геморрагический колит, для которого характерна геморрагическая диарея с сильными болями в животе. При этом неправильное применение антибиотиков может увеличить риск развития гемолитикоуремического синдрома – потенциально смертельного осложнения данной формы колита.

Оптимальная температура инкубации E. coli 0157:H7: 35±2°C в течение 18–24 часов.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах с использованием Добавки цефиксим-теллуритовой (кат. №6064) после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18–24 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колонии |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший | Розовый |
| E. coli 0157:H7 | Хороший | Бесцветный/Нейтрально-серый с дымным центром |