| Основа агара Борде-Жангу Bordet Gengou Agar Base | Кат. № 1107 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для выделения и идентификации Bordetella pertussis и Bordetella parapertussis
из клинических образцов

Формула в граммах на литр

Протеозный пептон	10,0	Хлорид натрия	5,5

Картофельный экстракт	4,5	Бактериологический агар	16,0

Конечная величина pH 6,7 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 36 г среды в 1 литре дистиллированной воды с 10 мл глицерина. Выдержать 5 минут и тщательно перемешать до получения однородной суспензии. Нагреть при частом помешивании и кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить до 45−50°C и добавить в стерильных условиях 10–15% стерильной дефибринированной крови, гомогенизировать и разлить в чашки Петри. Среду можно сделать более селективной добавлением в стерильных условиях 2 флаконов Добавки для бордетелл (кат. № 6015), предварительно растворенных (каждый) в 5 мл стерильной дистиллированной воды. Готовая среда имеет светло-янтарную окраску, слегка опалесцирует и должна храниться при 8–15°C. Возможно образование осадка. Готовая среда с добавлением крови – вишнево-красная, матовая.

Добавка для бордетелл (кат. № 6015)

Цефалексин            20 мг

1 флакон на 500 мл среды

Использование

Основа агара Борде–Жангу с добавлением крови используется для выделения Bordetella pertussis и других видов этого рода. Род Bordetella состоит из 4 видов, и все из них являются возбудителями заболеваний верхних дыхательных путей: Bordetella pertussis, B. parapertussis, B. bronchiseptica и B. avium.

Картофельный экстракт и протеозный пептон являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов; глицерин – источник углерода; хлорид натрия поддерживает осмотический баланс. Добавление крови обеспечивает среду дополнительными питательными свойствами для роста бордетелл. Крахмал из картофельного экстракта адсорбирует жирные кислоты из назальных секретов с ватных тампонов, которые ингибируют рост B. pertussis.

Инокулировать и инкубировать чашки при 35±2°C в течение 48–72 часов во влажной среде. Использовать 2 чашки на пробу: одну с применением селективной добавки, другую – без нее. Колонии B. pertussis через 48–72 часа инкубации – небольшие, белые, матовые с нечетким краем (так как зона гемолиза сливается со средой), гладкие, слегка выпуклые и глянцевые, диаметром менее 1 мм, окруженные мутной зоной гемолиза. Колонии B. parapertussis растут быстрее и через 48 часов хорошо развиты, имеют внешнее сходство с B. pertussis и формируют зелено-черный оттенок среды. Колонии грамположительных кокков обычно матовые и более темные. Все подозрительные колонии должны идентифицироваться серологическими тестами.

Через 24-48 часов инкубации колони B. bronchiseptica образуют колонии, сходные с B. рertussis, только более крупные, с  грубой, неровной поверхностью.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах с добавлением 15% бараньей крови после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 48–72 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Тип гемолиза |
| --- | --- | --- |
| Bordetella bronchiseptica ATCC 4617 | Хороший | Гамма |
| Bordetella pertussis ATCC 8467 | Хороший | Бета |
| Bordetella parapertussis ATCC 15311 | Хороший | Гамма |