| Кат. № 1113 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Основа кровяного агара с азидом Azide Blood Agar Base |
| --- | --- |

Среда для выделения стрептококков и стафилококков с добавлением крови
для изучения гемолитических реакций

Формула в граммах на литр

Пептоновая смесь	10,0	Хлорид натрия	5,0

Мясной экстракт	3,0	Азид натрия	0,2

Бактериологический агар	15,0

Конечная величина pH 7,2 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 33,2 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 121°C. Для приготовления кровяного агара охладить до 45–50°C и в стерильных условиях добавить 5% стерильной дефибринированной крови, избегая образования пузырей. Осторожно перемешать путем вращения колбы и разлить в чашки Петри. Готовая среда должна храниться при 8–15°C и имеет цвет: янтарный, слегка опалесцирующий (без добавления крови), либо вишнево-красный матовый (с кровью).

Осторожно! 	Среда токсична при проглатывании, вдыхании или попадании на кожу. При работе
	надевать перчатки и защитные очки/маску.

Использование

Основа кровяного агара c азидом содержит азид натрия, обладающий бактериостатическим действием по отношению к грамотрицательным бактериям. Таким образом, среда используется для выделения стрептококков и стафилококков из клинических проб, воды, пищевых продуктов и т.п.

Пептоновая смесь и мясной экстракт являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс. Известно, что 0,02% азида натрия, содержащегося в кровяном агаре, предотвращает бурный рост Proteus spp. и позволяет осуществлять селективное выделение из смешанных бактериальных популяций. Грамотрицательные микроорганизмы также ингибируются азидом натрия. К среде можно добавить 5% бараньей крови, что дает возможность исследовать гемолитические реакции требовательных патогенов. Гемолитические характеристики могут варьировать в зависимости от типа крови и используемой основы среды. Дефибринированная баранья кровь, например, позволяет культивировать виды рода Thermophilus и дает наилучшие результаты в работе со стрептококками группы А.

Высеять пробу на поверхность среды, с помощью петли сделать посев штрихом. Инкубировать чашки в аэробных или анаэробных условиях, или в присутствии CO2 (5–10%) в соответствии со стандартными методиками.

Проверить чашки на наличие роста и гемолитических реакций после инкубации при 35±2°C в течение 18–24 и 40–48 часов.

Результаты

• Альфа-гемолиз:	изменение цвета среды на зеленоватый;

• Бета-гемолиз:	колонию окружает чистая зона;

• Гамма-гемолиз:	без изменений.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды с добавлением 5% стерильной бараньей крови на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18–24 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Выделение газа |
| --- | --- | --- |
| Enterococcus faecalis ATCC 19433 | Хороший | Альфа/гамма |
| Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 | Хороший | Гамма |
| Streptococcus pneumoniae ATCC 6303 | Хороший | Альфа |
| Streptococcus pyogenes ATCC 19615 | Хороший | Бета |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Ингибируется | – |