| Основа среды Левенштейна-Йенсена Lowenstein Jensen Medium Base | Кат. № 1116 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 2–8°С |
| --- | --- |

Среда для выделения и культивирования широкого спектра микобактерий,
за исключением Mycobacterium leprae

Формула в граммах на 600 мл

Картофельная мука	30,0	Аспарагин	3,6

KH2PO4	2,5	Цитрат магния	0,6

Малахитовый зеленый	0,4	Сульфат магния	0,24

Конечная величина pH 7,0 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 37,3 г среды в 600 мл дистиллированной воды с 12 мл глицерина (не добавлять глицерин в случае культивирования M. bovis или других глицерофобных организмов). Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить до 45–50°C.

Одновременно в стерильных условиях приготовить один литр цельных яиц и гомогенизировать путем вращения, избегая образования пузырьков воздуха. Медленно добавить яичный гомогенизат к основе для получения однородной смеси без пузырьков. Разлить в пробирки с завинчивающимися крышками. Оставить пробирки в наклонном положении. Выдержать 45 мин при 85–90°C для коагуляции среды. Готовая среда должна быть сине-зеленого цвета и храниться при 2–8°C.

Использование

Основа среды Левенштейна-Йенсена может использоваться (при добавлении цельных яиц и глицерина) для культивирования и выделения широкого спектра микобактерий, за исключением Mycobacterium leprae, из клинических образцов. Рост микобактерий на яичных средах можно использовать для тестирования на ниацин.

Глицерин и яичная смесь являются источниками жирных кислот и белка, необходимых для метаболизма микобактерий. Твердая консистенция среды, необходимая для инокуляции, образуется в результате коагуляции яичного альбумина в процессе стерилизации. Фосфат калия выступает в качестве буфера, сульфат магния – поставщик ионов магния, необходимых для протекания различных ферментативных реакций, в том числе при репликации ДНК. При добавлении 5% хлорида натрия среда Левенштейна-Йенсена может использоваться для дифференциации быстрорастущих микобактерий от медленнорастущих на основании солеустойчивости. При добавлении антибиотиков среда может использоваться для селективного выделения микобактерий с ингибированием сопутствующей микрофлоры.

На этой среде растут M. fortuitum, M. triviale, M. chelonei и некоторые штаммы M. flavescens, в то время как большинство других штаммов микобактерий ингибируются. M.bovis не растет на данной среде с глицерином.

Среда Левенштейна-Йенсена в пробирке с высоким столбиком может использоваться для дифференциации микобактерий на основании каталазной реакции. Добавление рибонуклеиновой кислоты способствует лучшему выделению туберкулезной палочки. Инокулировать и инкубировать при 35±2°C до 28 дней. Для подтверждения провести биохимические тесты.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды с добавлением глицерина и яиц на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались в течение 28 дней.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Mycobacterium tuberculosis H37RV | Хороший |
| Mycobacterium fortuitum ATCC 6841 | Хороший |
| Mycobacterium kansasii ATCC 12478 | Хороший |