| Кат. № 1118 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Основа агара Эндо Endo Agar Base |
| --- | --- |

Среда для выделения колиформ и других кишечных микроорганизмов
в воде, молочных и пищевых продуктах

Формула в граммах на литр

Бактериологический пептон	10,0	Лактоза	10,0

K2HPO4	3,5	Сульфит натрия	2,5

Бактериологический агар	10,0

Конечная величина pH 7,5 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Растворить 36 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Добавить 5 мл 10% раствора основного фуксина в 95% этаноле. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить до 50°C, тщательно перемешать и разлить в чашки Петри. Готовая среда имеет янтарную окраску с розовым оттенком и должна храниться в темном месте при 8–15°C.

Осторожно! 	Основной фуксин является потенциальным канцерогеном, поэтому необходимо при-
	нять меры предосторожности во избежание вдыхания порошка красителя, а также
	его попадания на кожу.

В случае попадания в глаза, необходимо немедленно промыть их большим коли­
	чеством воды и обратиться за медицинской помощью, так же как и в случае затруд­
	нения дыхания или проглатывания вещества.

Использование

Основа агара Эндо – дифференциальная и умеренно-селективная среда для обнаружения и подтверждения колиформ и других кишечных микроорганизмов в воде, молоке, молочных и других пищевых продуктах. Добавление основного фуксина позволяет использовать ее для дифференциации лактозо-ферментирующих и лактозо-неферментирующих бактерий.

Продуцирование ацетальдегида лактозо-ферментирующими организмами (E. coli) приводит к образованию характерных красных колоний и красной прилегающей области в результате его реакции с сульфитом натрия в присутствии фуксина. Лактозо-неферментирующие организмы образуют бесцветные, прозрачные колонии.

Пептон является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Лактоза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии; K2HPO4 – буфер.

Инкубировать чашки в темном месте при 35±2°C в течение 18–24 часов. При отрицательном результате инкубировать еще 24 часа. Для подтверждения предположительных колиформ можно инокулировать и инкубировать пробирки с основой агара Эндо при 35±2°C в течение 18–24 часов, после чего исследовать на предмет образования кислоты и газа.

Организмы, быстро ферментирующие лактозу, образуют красные колонии с металлическим блеском. Организмы, медленно ферментирующие лактозу, образуют красные колонии. Организмы, не ферментирующие лактозу, образуют бесцветные колонии.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании тестовых культур на среде с добавлением основного фуксина после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18–48 часов.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колоний |
| --- | --- | --- |
| Enterobacter aerogenes ATCC 13048 | Хороший | Красный |
| Salmonella typhi ATCC 6539 | Хороший | Бесцветный |
| Shigella sonnei ATCC 25931 | Хороший | Бесцветный |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший | Красный с металлическим блеском |