| Кат. № 1127 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Основа агара для фекальных колиформ Fecal Coliforms Agar Base (m-FC) |
| --- | --- |

Среда для культивирования и подсчета фекальных колиформ в воде
методом мембранной фильтрации при высокой температуре

Формула в граммах на литр

Лактоза	12,5	Триптоза	10,0

Протеозный пептон № 3	5,0	Хлорид натрия	5,0

Дрожжевой экстракт	3,0	Соли желчных кислот № 3	1,5

Анилиновый синий	0,1	Бактериологический агар	15,0

Конечная величина pH 7,4 ± 0,2 при 25°C (без розоловой кислоты)

Приготовление

Развести 52,1 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая довести до кипения и кипятить до полного растворения. НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ! Охладить до 45–50°C и добавить в стерильных условиях 2 флакона Добавки для фекальных колиформ (кат. № 6023), предварительно растворенных (каждый) в 5 мл 1% 0,2 N раствора NaOH. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Осторожно перемешать и разлить в чашки Петри. Готовая среда без добавки должна быть серо-синего цвета (с добавкой – клюквенно-красного) и храниться при 8–15°C.

Добавка для фекальных колиформ (кат. № 6023)

Розоловая кислота              50 мг

1 флакон на 500 мл среды

Использование

Основа агара для фекальных колиформ готовится в соответствии с формулой, предложенной Гелдрейчем, Кларком и Бертом (Geldreich, Clark, Bert), и используется для культивирования и подсчета фекальных колиформ. Среда подходит для использования в методе мембранной фильтрации при высокой температуре.

Во многих стандартных методах среды для фекальных колиформ используются для тестирования воды и пищевых продуктов. Фекальные колиформы отличаются от других колиформ, выделенных из природных источников, способностью расти при 44,5±0,5°C.

Протеоза, триптоза и дрожжевой экстракт являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Лактоза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии; соли желчных кислот ингибируют рост грамположительных бактерий. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс. Анилиновый синий и розоловая кислота являются дифференциальными индикаторами и подавляют рост грамположительных бактерий.

Поместить мембранный фильтр, через который была отфильтрована проба, на среду в соответствии с методикой использования мембранного фильтра. Инкубировать 24±2 часа: одну партию при 35±2°C в качестве контроля, остальные − при 44,5±0,5°C. Осуществить выявление колиформ и подсчет колоний.

Дифференциальная система индикаторов (анилиновый синий и розоловая кислота) придает колониям фекальных колиформ синий цвет, в то время как остальные микроорганизмы приобретают цвет от серого до кремового.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании тестовых культур на среде с розоловой кислотой с применением метода мембранной фильтрации, после инкубации при 35±2°C и 44,5±0,5°C и наблюдались через 24±2 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колоний |
| --- | --- | --- |
|  | 44,5°C | 35°C |  |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший | Хороший | Синий |
| Salmonella typhimurium ATCC 14028 | Ингибируется | Хороший | Серый |
| Shigella flexneri ATCC 12022 | Ингибируется | Хороший | Серый |
| Enterococcus faecalis ATCC 19433 | Ингибируется | Ингибируется | – |