| Кат. № 1130 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Основа бульона по Мюллеру-Кауфману Mueller Kauffman Broth Base |
| --- | --- |

Среда для селективного обогащения сальмонелл из мясных и других пищевых продуктов, фекалий животных и сточных вод

Формула в граммах на литр

Тиосульфат натрия	40,7	Карбонат кальция	25,0

Бычья желчь	4,75	Хлорид натрия	4,5

Мясной пептон	4,5	Дрожжевой экстракт	1,8

Мясной экстракт	0,9

Конечная величина pH 7,6 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Растворить 82 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и растворить коротким нагреванием при частом помешивании. Быстро охладить. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ! Останется осадок карбоната кальция. Добавить в стерильных условиях 20 мл раствора йода и 10 мл 0,1% раствора бриллиантового зеленого.

Разлить в пробирки после гомогенизации осадка. После внесения добавки НЕ НАГРЕВАТЬ ПОВТОРНО! Использовать среду в день приготовления. Готовая среда должна быть светло-зеленой с белым осадком и храниться при 2–8°C.

Раствор йода

Йодид калия	25 г

Йод	20 г

Дистиллированная вода	100 мл

Для приготовления раствора йода растворить йодид калия в 5 мл дистиллированной воды, добавить йод и медленно нагреть до полного растворения. Добавить дистиллированной воды до объема 100 мл.

Раствор бриллиантового зеленого

Бриллиантовый зеленый	0,1 г

Дистиллированная вода	100 мл

Добавить бриллиантовый зеленый к дистиллированной воде, потрясти и нагревать в течение 30 минут при 100°C до полного растворения красителя. Хранить в емкостях с коричневым стеклом.

Использование

Основа бульона по Мюллеру-Кауфману рекомендуется в качестве селективного бульона для выделения сальмонелл из фекалий животных, загрязненных сточных вод, пищи, молока, мороженого и пастеризованных продуктов на яичной основе.

Использование более чем одного селективного бульона увеличивает выделение сальмонелл из проб с множественными серотипами. Для этих целей можно использовать Основу тетратионатного бульона (кат. № 1114).

Кауфман модифицировал формулу бульона, включив в ее состав бычью желчь и бриллиантовый зеленый в качестве селективных агентов для ингибирования грамположительных микроорганизмов. Тиосульфат натрия и йод приводят к образованию тетратионата и, таким образом, к ингибированию роста колиформ и других кишечных бактерий. Продукты кислотного разложения тетратионата, такие как серная кислота, нейтрализуются карбонатом кальция, действующим в качестве буфера. Salmonella spp. и Proteus spp. не ингибируются, так как способны к восстановлению тетратионата. Мясной пептон, мясной и дрожжевой экстракты являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс.

Добавить 10 г пробы к 100 мл среды. Сильно встряхнуть и немедленно поместить колбы на водяную баню при 15°C на 15 минут, после чего инкубировать при 42–43°C в течение 6–24 часов.

Сделать пересев на Агар с бриллиантовым зеленым (кат. № 1078) через 18−24 часа и еще раз через 48 часов. Инкубировать чашки 18−24 часа при 35±2°C.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды с соответствующими добавками на тестовых культурах после инкубации при температуре 42–43°C и наблюдались через 6–24 часа.

| Микроорганизмы | Концентрация инокулята | Рост (восстановление) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 часов | 24 часа |
| Escherichia coli ATCC 25922 | ~99% | <30% | <5% |
| Salmonella typhimurium ATCC 14028 | ~1% | >70% | >95% |