| Кат. № 1133 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Основа агара Oxford для листерий Listeria Agar Base Oxford (ISO 11290-1) |
| --- | --- |

Среда для селективного выделения Listeria monocytogenes

Формула в граммах на литр

Пептоны	23,0	Хлорид натрия	5,0

Кукурузный крахмал	1,0	Бактериологический агар	10,0

Хлорид лития	15,0	Эскулин	1,0

Цитрат аммонийного железа	0,5

Конечная величина pH 7,0 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 27,8 г среды в 500 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 121°C, охладить до 45–50°C и добавить в стерильных условиях 1 флакон Добавки селективной Oxford для листерий (кат. № 6003), предварительно растворенной в 5 мл раствора ацетона в стерильной дистиллированной воде (1:1). Осторожно перемешать и разлить в чашки Петри. Готовая среда имеет янтарную окраску и должна храниться при 8–15°C.

Добавка селективная Oxford для листерий (кат. № 6003)

Циклогексимид	200 мг	Сульфат колистина	10 мг

Фосфомицин	5 мг	Акрифлавин	2,5 мг

Цефотетан	1 мг

Осторожно! 	Данная добавка содержит циклогексимид и крайне токсична при проглатывании, вды-
	хании и попадании на кожу. При работе надевать перчатки и защитные очки/маску.

Использование

Основа агара Oxford для выделения листерий – селективная среда для выделения листерий в соответствии с формулой Oxford. Ее применение рекомендуется для обнаружения Listeria monocytogenes в клинических образцах и пищевых продуктах непосредственно или для подтверждения результатов после использования Основы бульона Fraser для обогащения листерий (кат. № 1120).

Все виды листерий гидролизуют эскулин до эскулетина, который реагирует с ионами железа с образованием черных колоний и почернением среды. Основа колумбийского агара обеспечивает богатую питательную базу для роста микроорганизмов, а добавление цитрата аммонийного железа способствует росту L. Monocytogenes. Хлорид лития – ингибирующий агент, наряду с другими антибиотиками добавки, ингибируют рост грамотрицательных и большей части грамположительных бактерий. Циклогексимид ингибирует рост дрожжей.

Инокулировать пробу и инкубировать 24–48 часов при 35±2°C. Наличие листерий подтверждается с помощью биохимических и серологических идентификационных тестов. Несмотря на то, что видимый рост типичных колоний L. monocytogenes в большинстве случаев наблюдается уже через 24 часа, следует продолжать инкубацию до 48 часов для обнаружения медленно растущих штаммов.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах с использованием Добавки селективной Oxford для листерий (кат. № 6003) после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 24–48 часов.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колонии |
| --- | --- | --- |
| Listeria monocytogenes ATCC 19111 | Хороший | Коричнево-черные колонии с черным центром и черным гало |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Слабый | Белые колонии |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Ингибируется | – |
| Enterococcus faecalis ATCC 29212 | Ингибируется | – |