| Кат. № 1140 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Основа агара для PPLO без кристалвиолета PPLO Agar Base w/o Crystal Violet |
| --- | --- |

Среда для выделения и культивирования микоплазм

Формула в граммах на литр

Пептон	10,0	Вытяжка из сердца быка	6,0

Хлорид натрия	5,0	Бактериологический агар	14,0

Конечная величина pH 7,8 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 35 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить до 45–50°C и, при необходимости, добавить в стерильных условиях 1% сывороточной фракции или 25% асцитической жидкости. Осторожно гомогенизировать и разлить в чашки Петри. Готовая среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует и должна храниться при 8–15°C.

Использование

Основа агара для PPLO без кристалвиолета используется при изучении ростовых характеристик представителей рода Mycoplasma наряду с идентификацией и культивированием этих организмов.

PPLO означает плевропневмониеподобные микроорганизмы, описанные у Мортона, Смита и Лебермана (Morton, Smith and Leberman).

Пептон и сердечная вытяжка являются источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс. Кристаллический фиолетовый исключен из этой формулы, так как он оказывает ингибирующее действие на некоторые микоплазмы.

После роста на Основе бульона для PPLO без кристалвиолета (кат. № 1262) пересеять на основу агара для PPLO без кристаллического фиолетового и инкубировать при 35±2°C при 5–10% CO2 до 7 суток. Ежедневно проводить микроскопическое исследование на наличие роста микроорганизмов.

Колонии PPLO имеют округлую форму с плотным центром и менее плотной периферией, на агаре для PPLO имеют вид яичницы-глазуньи.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при 35±2°C с 5−10% CO2 и наблюдались через 7 суток.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Mycoplasma bovis ATCC 25523 | Хороший |
| Mycoplasma pneumoniae ATCC 15531 | Хороший |