| Агар хромогенный TBX TBX Chromogenic Agar (ISO 16649-2) | Кат. № 1151.1 (Фасовка 500 г) Срок годности 2 года. Хранить при температуре 2–8°С |
| --- | --- |

Среда для выделения и подсчета E. coli из пищевых продуктов

Формула в граммах на литр

Казеиновый пептон	20,0	Соли желчных кислот	1,5

х-β-глюкуронид 	0,075	Бактериологический агар	15,0

Конечная величина pH 7,2± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 36,6 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить до 45–50°C, тщательно перемешать и разлить в чашки Петри. Готовая среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует и должна храниться при 8–15°C.

Использование

Агар хромогенный ТВХ производится на основе триптонного агара с солями желчных кислот и используется для обнаружения и подсчета E. coli в пищевых продуктах. Среда содержит добавку хромогенного вещества, х-β-глюкуронид, используемую для обнаружения фермента глюкуронидазы, характерного для E. coli.

Высвобождаемый хромофор окрашивается в агаре ТВХ, и окрашенные им исследуемые колонии легко идентифицируются. Клетки E. coli адсорбируют хромогенное вещество х-β-глюкуронид. Активность внутриклеточного фермента глюкуронидазы направлена на разрыв связи между хромофором и глюкуронидом. Освобожденный таким образом хромофор окрашивается и накапливается в клетках, придавая колониям E. coli сине-зеленый цвет.

Казеиновый пептон является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Соли желчных кислот ингибируют грамположительные микроорганизмы и подавляют рост колиформных бактерий.

Стандарт ISO 16649 детально описывает горизонтальный метод подсчета E. coli с положительной реакцией на β-глюкуронидазу в пищевых продуктах человека или животных кормах. Применяют методику подсчета колоний E. coli при 44°C на твердой среде, содержащей хромогенный ингредиент для фермента β-глюкуронидазы. Инокулировать и инкубировать при температуре 44°C в течение 18–24 часов.

Примечание:	Колонии E. coli с отрицательной реакцией на β-глюкуронидазу бесцветные, т.е. E. Coli
	О157:Н7 будут образовывать бесцветные колонии. Высокая температура (44°C) ингиби	рует рост клеток E. coli О157:Н7.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 37°C и 44°C и наблюдались через 18−24 часа.

| Микроорганизмы | Рост 44°C | Рост 37°C | Цвет колонии |
| --- | --- | --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший | Хороший | Сине-зеленый |
| Salmonella typhimurium ATCC 14028 | Ингибируется | Ингибируется | Бесцветный |
| Enterococcus faecalis ATCC 19433 | Ингибируется | Ингибируется | – |
| Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 | Ингибируется | Ингибируется | Бесцветный |