| Кат. № 1205 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Бульон Сабуро с декстрозой Sabouraud Dextrose Broth (Eur. Pharm.) |
| --- | --- |

Среда для культивирования дрожжей, плесневых грибов и
ацидофильных микроорганизмов

Формула в граммах на литр

Декстроза	20,0

Смесь пептического перевара животной ткани и

панкреатического гидролизата казеина(1:1)	10,0

Конечная величина pH 5,6 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 30 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить и стерилизовать 15 минут при 118−121°C. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! Готовая среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует, должна храниться при 2–8°C.

Использование

Бульон Сабуро с декстрозой является модификацией Агара Сабуро с декстрозой (кат. № 1024), содержащей вдвое меньше декстрозы и не содержащей агар. Высокая концентрация декстрозы и низкий уровень pH делают эту среду селективной для грибов. Среда используется для культивирования плесневых грибов, дрожжей и патогенных грибов, в особенности, имеющих отношение к кожным инфекциям. Также она используется в тестах на стерильность.

Декстроза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Пептический перевар животной ткани и панкреатический гидролизат казеина являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот.

Инокулировать пробу и инкубировать 18–48 часов при 30°C.

Европейская Фармакопея рекомендует использовать данную среду для обнаружения Candida albicans. 10 мл пробы, соответствующих не менее 1 г или 1 мл продукта, инокулировать в 100 мл Бульона Сабуро с декстрозой и тщательно перемешать. Инкубировать 30–35°C в течение 3–5 дней. Далее пересеять на чашки с Агаром Сабуро с декстрозой (кат. № 1024) и инкубировать 24–48 часов при 30–35°C. Также данная среда рекомендована для подготовки тестовых штаммов Candida albicans. При этом инокулировать и инкубировать в течение 2–3 дней при 20–25°C.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 30±2°C и наблюдались через 18–48 часов.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 | Хороший |
| Candida albicans ATCC 26790 | Хороший |
| Candida albicans ATCC 10231* | Хороший |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Частично ингибируется |
| Escherichia coli ATCC 8739 | Частично ингибируется |
| Lactobacillus casei ATCC 9595 | Хороший |
| Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 | Хороший |
| *Согласно рекомендациям Европейской Фармакопеи для подготовки тестовых штаммов инкубировать при 20–25°C в течение 2–3 дней, для тестирования продуктов на присутствие данных микроорганизмов – в течение 3–5 дней при 30–35°C. |