| Кат. № 1242 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Бульон печеночный Liver Broth |
| --- | --- |

Среда для культивирования широкого спектра микроорганизмов,
в особенности, бруцелл и анаэробов

Формула в граммах на литр

Печеночная основа	50,0	Мясной пептон	5,0

Na2HPO4	2,0	Декстроза	10,0

Конечная величина pH 7,0 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 67 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в соответствующие емкости и стерилизовать 15 минут при 121°C. Готовая среда имеет янтарную окраску и должна храниться при 2–8°C.

Использование

Бульон печеночный используется для выращивания бруцелл и других требовательных патогенов из пищевых продуктов и клинических образцов. Печеночный бульон хорошо подходит для поддержания роста анаэробных микроорганизмов, в особенности – клостридий.

Росту большинства анаэробных бактерий способствуют питательные вещества и стимуляторы роста: азот, витамины, минеральные соли и аминокислоты, содержащиеся в печеночной основе и мясном пептоне. Декстроза – ферментируемый углевод. Фосфат калия – буфер для поддержания величины pH.

Инокулировать и инкубировать среду при 35±2°C в присутствии 5–10% CO2 в течение 18–48 часов и до 72 часов, в случае необходимости. Клостридии инкубируется в анаэробных условиях.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при 35±2°C в присутствии 5−10% CO2 и наблюдались через 18−48 часов. Клостридии выращивали в анаэробных условиях.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Brucella abortus ATCC 4315 | Хороший |
| Brucella melitensis ATCC 4309 | Хороший |
| Brucella suis ATCC 4314 | Хороший |
| Streptococcus mitis ATCC 9895 | Хороший |
| Clostridium sporogenes ATCC 11439 | Хороший |