| Кат. № 1274 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Агар XLD XLD Agar ISO 6579 |
| --- | --- |

Среда для селективного выделения Salmonella spp. из пищевых продуктов

Формула в граммах на литр

Моногидрат лактозы	7,5	Сахароза	7,5

Тиосульфат натрия	6,8	Хлорид натрия	5,0

L-лизин	5,0	Ксилоза	3,75

Дрожжевой экстракт	3,0	Дезоксихолат натрия	1,0

Цитрат аммонийного железа	0,8	Феноловый красный	0,08

Бактериологический агар	13,5

Конечная величина pH 7,4±0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 54 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Хорошо перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить минуту до полного растворения. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ! Охладить до 45–50°C и разлить в чашки Петри сразу после остывания. Среда должна иметь красно-оранжевый цвет и храниться при 8–15°C.

Использование

Агар XLD (ксилозо-лизин-дезоксихолатный агар) готовится в соответствии со стандартом ISO 6579. С помощью агара XLD возможно проведение следующего дифференциально-диагностического теста: утилизация трех ферментируемых углеводов (ксилозы, лактозы и сахарозы) с образованием кислоты, при этом красный цвет среды изменяется на желтый. Тиосульфат натрия является реагентом для взаимодействия с цитратом аммонийного железа – индикатором образования сульфида водорода в щелочных условиях. Лизин добавляется для дифференциации патогенных сальмонелл. После утилизации ксилозы, сальмонеллы ферментируют лизин посредством лизин-декарбоксилазы с защелачиванием среды подобно шигеллам Бактерии, которые декарбоксилируют L-лизин до кадаверина, идентифицируются по наличию пурпурно-красного цвета вокруг колоний в результате повышения pH. Феноловый красный – индикатор pH. Дрожжевой экстракт служит источником витаминов, особенно – группы В. Хлорид натрия является источником необходимых электролитов и поддерживает осмотический баланс. Дезоксихолат натрия – селективный агент, ингибирующий рост грамположительных бактерий. Инокулировать и инкубировать 24±3 часа при 37±1°C.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 37±1°C и наблюдались через 24±3 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колонии |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Умеренный | Желтый (осадок) |
| Salmonella typhimurium ATCC 14028 | Хороший | Светло красный (черный центр) |
| Shigella flexneri ATCC 12022 | Хороший | Красный |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Ингибируется | – |