| Кат. № 1423.1 (Фасовка 500 г) Срок годности 2 года. Хранить при температуре 2–8°С | Агар хромогенный MRSA MRSA Chromogenic Agar |
| --- | --- |

Среда для выделения метициллин-устойчивых Staphylococcus aureus
из клинических образцов

Формула в граммах на литр

Пептоновая смесь 	11,0	Факторы роста	78,0

Хромогенный субстрат	1,9	Бактериологический агар	12,5

Конечная величина pH 7,2 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 51,7 г среды в 500 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать при 121°C в течение 15 минут. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! Охладить до 45–50°C и добавить в стерильных условиях 1 флакон Добавки цефокситиновой MRSA (кат. № 6069), растворенный в 5 мл стерильной дистиллированной воды. Осторожно перемешать и разлить в чашки Петри. Готовая среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует и должна храниться при 2–8°C.

Добавка цефокситиновая MRSA (кат. № 6069)

Цефокситин          2 мг

1 флакон на 500 мл среды

Использование

Метициллин-устойчивые Staphylococcus aureus (MRSA) представляют особый интерес на международном уровне из-за их вирулентности и устойчивости к многочисленным антибиотикам. Антимикробная устойчивость является серьезной угрозой здоровью общества, и в настоящее время S. aureus считается главным внутригоспитальным возбудителем по всему миру. Метициллин-устойчивые Staphylococcus aureus представляют серьезную проблему для многих медицинских центров; более 50% Staphylococcus aureus получают из отделений интенсивной терапии и около 40% от клинических больных. Поэтому эффективная, быстрая лабораторная диагностика и определение чувствительности необходимы для лечения, контроля и предупреждения инфекций MRSA.

Данная хромогенная среда разработана для скрининга метициллин-устойчивых Staphylococcus aureus.
α-Глюкозидаза, продуцируемая Staphylococcus aureus, расщепляет хромогенный субстрат и придает колониям Staphylococcus aureus синий цвет. Цефокситин ингибирует рост Staphylococcus aureus, чувствительных к метициллину.

Инкубировать чашки в аэробных условиях при 35±2°C в течение 18–24 часов.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании данной среды с добавкой на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18–24 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колонии |
| --- | --- | --- |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Ингибируется | – |
| Staphylococcus aureus ATCC 43300 | Хроший | Синий |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Ингибируется | – |