| Агар хромогенный для уропатогенных бактерий Urinary Tract Infections Chromogenic Agar (UTIC) | Кат. № 1424.1 (Фасовка 500 г) Срок годности 2 года. Хранить при температуре 2–8°С |
| --- | --- |

Среда для предварительного обнаружения и дифференциации микроорганизмов,
вызывающих инфекции мочевых путей

Формула в граммах на литр

Пептоновая смесь	16,0	Факторы роста	13,0

Триптофан 	2,0	Хромогенный субстрат	0,5

Бактериологический агар	16,0

Конечная величина pH 7,2 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 47,5 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать в автоклаве при 121°C в течение 15 минут. Охладить до 45−50°C, тщательно перемешать и разлить в чашки Петри. Готовая среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует и должна храниться при 8–15°C.

Использование

Агар хромогенный для уропатогенных бактерий содержит два хромогенных субстрата, которые расщепляются ферментами, синтезируемыми Escherichia coli, энтерококками и колиформами. Триптофан в составе среды позволяет провести определение триптофан-деаминазной активности, которая демонстрирует наличие Proteus spp., Morganella spp. и Providencia spp.

Пептоновая смесь является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот.

Один из хромогенов метаболизируется благодаря β-глюкозидазной ферментативной активности, обеспечивая специфическое определение энтерококков, которые образуют колонии синего или бирюзового цвета. Другой хромоген расщепляется ферментом β-галактозидазой, который синтезируется клетками Escherichia coli, растущих в виде розовых колоний (в случае сомнительных результатов при определении колоний, провести тест на индол). В результате расщепления обоих хромогенов появляются колонии тёмно-синего и фиолетового цвета. Колонии Proteus spp., Morganella spp. и Providencia spp., синтезирующие фермент триптофандеаминазу,  образуют колонии коричневого цвета.

Следует заметить, что микроорганизмы с нетипичным набором ферментов могут вызывать неожидаемые реакции в среде. Например, 45% штаммов Enterobacter cloacae не содержат β-глюкозидазу, вследствие чего образуют розовые колонии, не отличимые от колоний Escherichia coli. В этом случае для подтверждения необходимо провести тест на индол.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании данной среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18−24 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Изменение цвета |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший | Розовый |
| Enterobacter aerogenes ATCC 13048 | Хороший | Темно-синий |
| Klebsiella pneumonieae ATCC 13883 | Хороший | Темно-синий |
| Proteus mirabilis ATCC 13315 | Хороший | Светло-коричневый |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Хороший | Бело-кремовый (естественная пигментация) |
| Enterococcus faecalis ATCC 19433 | Хороший | Светло-синий |