| Кат. № 1506 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Среда Сабуро жидкая Sabouraud Fluid Medium (USP) |
| --- | --- |

Среда для выделения дрожжей, плесневых грибов и
ацидофильных микроорганизмов при анализе на стерильность

Формула в граммах на литр

Декстроза	20,0	Казеиновый пептон	5,0

Мясной пептон	5,0

Конечная величина pH 5,7 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 30 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить и стерилизовать 15 минут при 121°C. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ, так как среда содержит высокую концентрацию углеводов, которые могут карамелизоваться (потемнеть) и потерять свои свойства. Готовая среда имеет янтарную окраску и должна храниться при 2–8°C.

Использование

Среда Сабуро жидкая используется при анализе на стерильность фармацевтических продуктов, специальных парентеральных препаратов, таких как антисыворотки, антибиотики, оборудования для переливания крови, солевых растворов и растворов глюкозы. Также рекомендуется  для определения фунгистатической активности фармацевтической и косметической продукции для предотвращения ложноположительных результатов тестов на стерильность.

Декстроза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Казеиновый и мясной пептоны являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Благодаря низкому уровню рН среда хорошо подходит для культивирования грибов и ацидофильных микроорганизмов, подавляя рост  большинства бактерий.

Инокулировать пробу и инкубировать 18–48 часов при 30±2°C.

Состав среды соответствует стандартам Фармакопеи США.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 30±2°C и наблюдались через 18–48 часов.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 | Хороший |
| Candida albicans ATCC 26790 | Хороший |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Частично ингибируется |
| Lactobacillus casei ATCC 9595 | Хороший |
| Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 | Хороший |