| Среда маннит-нитратная для определения подвижности Mannitol Nitrate Motility Medium | Кат. № 1509 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для быстрой идентификации энтеробактерий по подвижности,
утилизации маннита и восстановлению нитрата до нитрита

Формула в граммах на литр

Казеиновый пептон	10,0	Маннит	7,5

Нитрат калия	1,0	Феноловый красный	0,04

Бактериологический агар	3,5

Конечная величина pH 7,6 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 22 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в пробирки до получения столбиков высотой 6−7 см. Стерилизовать 15 минут при 121°C. Готовая среда должна быть розового цвета и храниться при 2–8°C.

Использование

Среда маннит-нитратная для определения подвижности – полужидкая среда, позволяющая быстро идентифицировать энтеробактерии на основании подвижности, утилизации маннита и восстановления нитрата до нитрита.

Казеиновый пептон – источник питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Маннит – ферментируемый углевод, источник энергии. Нитрат калия – источник дополнительных питательных веществ. Микроорганизмы, способные восстанавливать нитрат, демонстрируют повышенную подвижность. Феноловый красный – индикатор pH.

Среда засевается уколом в центр пробирки вплоть до ее основания и инкубируется 18−24 часа при 35±2°C.

Подвижные бактерии создают диффузное помутнение среды за пределами линии укола, тогда как неподвижные бактерии растут только вдоль этой линии. В случае ферментации маннита среда изменяет цвет с красного на желтый.

Определение нитратредукции проводится с помощью добавления реактива Грисса (2 капли раствора А, затем 2 капли раствора В) на поверхность среды. Появление розовой или красной окраски свидетельствует об имеющемся восстановлении нитрата до нитрита. Нитрат-отрицательные организмы (не способные восстанавливать нитрат) не дают окрашивание после добавления реактива.

Реактив Грисса состоит из 2-х растворов:

Раствор А:		Раствор В:

Сульфаниловая кислота	8 г	Альфа-нафтиламин	10 мг

Уксусная кислота 5N	1 л	Уксусная кислота 5N	1 л

Растворы можно хранить в холодильнике при 4°C около 3 месяцев.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18−24 часа.

| Микроорганизмы | Подвижность | Маннит | Нитрат |
| --- | --- | --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25922 | + | + | + |
| Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 | – | + | + |
| Proteus mirabilis ATCC 25933 | + | – | + |
| Acinetobacter anitratum ATCC 17924 | – | – | – |