| Среда Кинга A King A Medium (Pseudomonas P Agar) | Кат. № 1531 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для идентификации псевдомонад по продуцированию пиоцианина

Формула в граммах на литр

Панкреатический гидролизат желатина	20,0	Сульфат калия	10,0

Хлорид магния	1,4	Бактериологический агар	13,6

Конечная величина pH 7,0 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 45 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Добавить 10 мл глицерина. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в соответствующие емкости и стерилизовать 15 минут при 121°C. Готовая среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует и должна храниться при 8–15°C.

Использование

Среда Кинга A (Псевдомонадный агар Р) используется для обнаружения и дифференциации Pseudomonas aeruginosa от других псевдомонад на основании продуцирования пиоцианина и ингибирования флуоресцеина (пиовердина).

Pseudomonas aeruginosa – свободно живущая бактерия, обитающая в почве и воде, оппортунистический патоген клинического значения.

Панкреатический гидролизат желатина является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Сульфат калия и хлорид магния – поставщики катионов для активации синтеза пиоцианина и увеличения выхода пигмента. Глицерин – источник углерода.

Инокулировать и инкубировать 18–24 часа при 35±2°C.

Среда способствует синтезу пиоцианина – сине-зеленого пигмента, который окисляется с приобретением коричневого цвета. Он растворим в воде и, в отличие от флуоресцеина, растворим в хлороформе. Пигмент диффундирует в среде, окрашивая ее в синий цвет.

Продуцирование пиоцианина подтверждается растворением в хлороформе. Добавить в пробирку со средой 2 мл хлороформа и осторожно встряхнуть для удаления пигмента.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18–24 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Нитрит |
| --- | --- | --- |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 | Хороший | Синий |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 25619 | Хороший | Сине-зеленый |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Хороший | Синий |