| Транспортная среда Эймса с древесным углем Amies Transport Medium w/Charcoal | Кат. № 1535 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для транспортировки и сохранения микробиологических проб; рекомендуется для мазков из горла, влагалища и ран, а также для выживания Neisseria gonorrhoeae

Формула в граммах на литр

Активированный уголь	10,0	Хлорид натрия	3,0

Na2HPO4	1,1	Тиогликолят натрия	1,0

Хлорид калия	0,2	KH2PO4	0,2

Хлорид кальция	0,1	Хлорид магния	0,1

Бактериологический агар № 2	7,5

Конечная величина pH 7,3 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 23,2 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в пробирки и стерилизовать 15 минут при 121°C. Поддерживать гомогенное распределение угля по всей среде, переворачивая пробирки по мере их остывания. Готовая среда должна быть черного цвета и храниться при 2–8°C.

Использование

Транспортная среда Эймса с древесным углем используется для сбора, транспортировки и сохранения микробиологических образцов. Ее состав рассчитан на поддержание жизнеспособности микроорганизмов без существенного увеличения роста. Среда не является питательной, содержит фосфатный буфер, полужидкая.

Эймс (Amies, 1967) разработал транспортную среду с углем после того, как доказал, что коэффициент выживания N. gonorrhoeae увеличивается при использовании угольных тампонов. Эймс решил проблему удаления угля из тампонов, включив уголь в состав среды. Транспортная среда Эймса рекомендуется для мазков из горла, влагалища и ран.

Древесный уголь, входящий в состав среды, нейтрализует жирные кислоты, токсичные для микроорганизмов. Хлоридные соли  поддерживают осмотический баланс, фосфаты выступают в качестве буферной системы; тиогликолят натрия подавляет окислительные процессы и поддерживает восстановительные условия среды.

Поместить инокулированные стерильные тампоны в верхнюю треть транспортной среды в транспортировочном контейнере; отломить выступающую часть стрежня тампона и плотно завинтить крышку. Отправить в лабораторию в течение 24 часов для анализа культуры. До отправки образцы можно хранить в холодильнике.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах, хранившихся при различных температурах (4°C и комнатная температура) до 72 часов.

| Микроорганизмы | Восстановление при 4° | Восстановление при 25° |
| --- | --- | --- |
| Neisseria gonorrhoeae ATCC 19424 | ≥50% | ≥50% |
| Brucella abortus ATCC 4315 | ≥50% | ≥50% |
| Sterptococcus pneumoniae ATCC 6303 | ≥50% | ≥50% |
| Shigella flexneri ATCC 12022 | ≥50% | ≥50% |
| Salmonella typhi ATCC 6539 | ≥50% | ≥50% |