| Агар высокочистый Purified Agar | Кат. № 1806 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Для экспресс-тестов в микробиологии и биохимии

Описание

Агар – это природное коллоидное вещество, экстрагированное из некоторых видов красных морских водорослей, в частности, родов Gelidium, Gracilaria и Pterocladia. Этот высокочистый агар содержит очень мало зольных веществ и может использоваться в микробиологии и биохимии. Он предназначен для экспресс-тестов в биохимических и микробиологических исследованиях. Может использоваться также при исследовании витаминов и ассимиляции дрожжей.

Химические характеристики

| Внешний вид | Кремово-белый порошок |
| --- | --- |
| Влажность | Менее 10% |
| Зольность | ≤ 1,6% |
| Прочность геля (1,5%, Nikan) | 700–1200 г/см2 |
| pH (1,5%) перед автоклавированием | 7,0 ± 0,4 |
| pH (1,5%) после автоклавирования | 6,8 ± 0,4 |
| Точка плавления (1,5%) | 80–95°C |
| Точка гелеобразования (1,5%) | 32–37,5°C |
| Прозрачность (1,5%) | ≤ 8 NTU |
| Колориметрия (оптическая плотность) 430 нм | ≤ 0,100 |
| Размер частиц | 95% свыше 60 |

Микробиологический тест

| Аэробный мезофильный счет | < 3000 КОЕ/г |
| --- | --- |
| Дрожжи и плесневые грибы | < 100 КОЕ/г |
| Колиформы | < 3 КОЕ/г |
| Е. coli | Отсутствует |
| Сальмонеллы | Отсутствует |