| Добавка для бордетелл Bordetella Supplement | Кат. № 6015 Фасовка 10 флаконов (каждый на 500 мл среды). Срок годности 3 года. Хранить при температуре 2–8°С |
| --- | --- |

Селективная добавка для выделения бордетелл

Формула (содержание в 1 флаконе)

Цефалексин       20 мг

Приготовление

В стерильных условиях растворить содержимое 1 флакона в 5 мл стерильной дистиллированной воды. Осторожно перемешать до полного растворения и асептически добавить к 500 мл Основы агара Борде-Жангу (кат. № 1107), автоклавированной и охлажденной до 50°C, с добавлением 10−15% дефибринированной стерильной крови. Тщательно перемешать и разлить в стерильные емкости.

| Продукт | Кат. № | Фасовка |
| --- | --- | --- |
| Добавка для бордетелл | 6015 | 10 флаконов. Каждый флакон рассчитан на 500 мл среды |
| Основа агара Борде-Жангу | 1107 | 500 г |

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании Основы агара Борде-Жангу (кат. № 1107) с добавлением 10–15% дефибринированной стерильной бараньей крови на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 48−72 часа.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Bordetella bronchiseptica ATCC 4617 | Хороший |
| Bordetella pertussis ATCC 8467 | Хороший |
| Bordetella parapertussis ATCC 15311 | Хороший |