| Кат. № 6016 Фасовка 10 флаконов (каждый на 500 мл среды). Срок годности 3 года. Хранить при температуре 2–8°С | Добавка CNA для стафилококков и стрептококков CNA Supplement |
| --- | --- |

Селективная добавка для выделения стафилококков, стрептококков и пневмококков

Формула (содержание в 1 флаконе)

Налидиксовая кислота	7,5 мг	Сульфат колистина	5 мг

Приготовление

В стерильных условиях растворить содержимое 1 флакона в 5 мл стерильной дистиллированной воды. Осторожно перемешать до полного растворения. Содержимое флакона асептически добавить к 500 мл Основы колумбийского агара (кат. № 1104), автоклавированной и охлажденной до 50°C. При необходимости добавить 5–10% дефибринированную стерильную кровь. Тщательно перемешать и разлить в стерильные емкости.

| Продукт | Кат. № | Фасовка |
| --- | --- | --- |
| Добавка CNA | 6016 | 10 флаконов. Каждый флакон рассчитан на 500 мл среды |
| Основа колумбийского агара | 1104 | 500 г |

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды (Основа колумбийского агара, кат. № 1104) с добавлением 5% дефибринированной стерильной бараньей крови на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18−24 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Рост с 5% бараньей кровью | Гемолиз |
| --- | --- | --- | --- |
| Proteus mirabilis ATCC 12453 | Ингибируется | Ингибируется | − |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Хороший | Хороший | Бета |
| Streptococcus pneumoniae ATCC 6305 | Хороший | Хороший | Альфа |
| Streptococcus pyogenes ATCC 19615 | Хороший | Хороший | Бета |