| Добавка GVPC для легионелл Legionella GVPC Supplement | Кат. № 6025 Фасовка 10 флаконов (каждый на 500 мл среды). Срок годности 2 года. Хранить при температуре 2–8°С |
| --- | --- |

Селективная добавка для выделения легионелл

Формула (содержание в 1 флаконе)

Сульфат полимиксина B	39600 МЕ	Циклогексимид	40 мг

Глицин	1,5 г	Ванкомицин	0,5 мг

Приготовление

В стерильных условиях растворить содержимое 1 флакона в 5 мл раствора ацетона в стерильной дистиллированной воде (1:1). Осторожно перемешать до полного растворения и асептически добавить к 500 мл Основы агара для легионелл (кат. № 1311), автоклавированной и охлажденной до 50°C, используется вместе с 5 флаконами Добавки ростовой для легионелл (кат. № 6022). Всё тщательно перемешать и разлить в стерильные емкости.

| Продукт | Кат. № | Фасовка |
| --- | --- | --- |
| Добавка GVPC для легионелл | 6025 | 10 флаконов. Каждый флакон рассчитан на 500 мл среды |
| Основа агара для легионелл | 1311 | 500 г |
| Добавка ростовая для легионелл | 6022 | 10 флаконов. Каждый флакон рассчитан на 90 мл среды |

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды Основы агара для легионелл (кат. № 1311) на тестовых культурах с обеими добавками после инкубации при температуре 36±2°C в течение 24−72 часов и до 10 дней.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колоний |
| --- | --- | --- |
| Legionella pneumophila ATCC 33153 | Хороший | Белый |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Ингибируется | – |
| Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 | Ингибируется | – |