| Добавка VCNT VCNT Supplement | Кат. № 6026 Фасовка 10 флаконов (каждый на 500 мл среды). Срок годности 3 года. Хранить при температуре 2–8°С |
| --- | --- |

Селективная добавка для выделения нейссерий

Формула (содержание в 1 флаконе)

Нистатин	6250 МЕ	Триметоприм	2,5 мг

Сульфат колистина	3,75 мг	Ванкомицин	1,5 мг

Приготовление

В стерильных условиях растворить содержимое 1 флакона в 5 мл стерильной дистиллированной воды. Осторожно перемешать до полного растворения и асептически добавить к 500 мл смеси из 250 мл Основы GC агара (кат. № 1106), автоклавированной и охлажденной до 50°C, и 250 мл стерильного 2% раствора гемоглобина с Добавкой обогатительной (кат. № 6011). Тщательно перемешать и разлить в стерильные емкости.

При необходимости эту добавку можно добавлять к 500 мл Основы колумбийского агара (кат. № 1104).

| Продукт | Кат. № | Фасовка |
| --- | --- | --- |
| Добавка VCNT | 6026 | 10 флаконов. Каждый флакон рассчитан на 500 мл среды |
| Основа GC агара | 1106 | 500 г |
| Добавка обогатительная | 6011 | 5 пар флаконов. Каждая пара флаконов рассчитана на 500 мл среды |

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании Основы GC агара (кат. № 1106) с Добавкой обогатительной (кат. № 6011) на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C в атмосфере с 5–10% CO2 и наблюдались через 40−48 часов.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Neisseria meningitidis ATCC 13090 | Хороший |
| Neisseria gonorrhoeae ATCC 19424 | Хороший |
| Haemophilus influenzae ATCC 19418 | Хороший |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Ингибируется |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Ингибируется |