| Добавка для иерсиний CIN Supplement | Кат. № 6033 Фасовка 10 флаконов (каждый на 500 мл среды). Срок годности 3 года. Хранить при температуре 2–8°С |
| --- | --- |

Селективная добавка для выделения Yersinia enterocolitica

Формула (содержание в 1 флаконе)

Цефсулодин	7,5 мг	Иргазaн	2,0 мг

Новобиоцин	1,25 мг

Приготовление

В стерильных условиях растворить содержимое 1 флакона в 5 мл стерильной дистиллированной воды. Осторожно перемешать для полного растворения и асептически добавить к 500 мл Основы селективного агара для иерсиний (кат. № 1126), автоклавированной и охлажденной до 50°С. Тщательно перемешать и разлить в стерильные емкости.

| Продукт | Кат. № | Фасовка |
| --- | --- | --- |
| Добавка для иерсиний | 6033 | 10 флаконов. Каждый флакон рассчитан на 500 мл среды |
| Основа селективного агара для иерсиний | 1126 | 500 г |

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании Основы селективного агара для иерсиний (кат. № 1126) с использованием Добавки для иерсиний (кат. № 6033) на тестовых культурах после инкубации при температуре 30°С и наблюдались через 18–24 часов или после инкубации при температуре 22–25°С и наблюдались через 48 часов.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Yersinia enterocolitica ATCC 27729 | Хороший |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Ингибируется полностью или частично |