| Кат. № 6052 Фасовка 10 флаконов (каждый на 500 мл среды). Срок годности 3 года. Хранить при температуре 2–8°С | Добавка для аэромонад Aeromonas Supplement |
| --- | --- |

Селективная добавка для выделения Aeromonas hydrophila

Формула (содержание в 1 флаконе)

Ампициллина натриевая соль            2,5 мг

Приготовление

В стерильных условиях растворить содержимое 1 флакона в 5 мл стерильной дистиллированной воды. Осторожно перемешать до полного растворения и асептически добавить к 500 мл Основы агара для аэромонад (кат. № 1370), автоклавированной и охлажденной до 50°С. Тщательно перемешать и разлить в стерильные емкости.

| Продукт | Кат. № | Фасовка |
| --- | --- | --- |
| Добавка для аэромонад | 6052 | 10 флаконов. Каждый флакон рассчитан на 500 мл среды |
| Основа агара для аэромонад | 1370 | 500 г |

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании Основы агара для аэромонад (кат. № 1370) на тестовых культурах после инкубации при температуре 30–35°С и наблюдались через 24 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Окраска колоний |
| --- | --- | --- |
| Aeromonas hydrophila ATCC 7966 | Хороший | Зеленая с черным центром |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Хороший | Сине-зеленая |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 9270 | Хороший | Сине-зеленая |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Ингибируется | – |