C4 компонент комплемента ФС. Иммунотурбидиметрическое определение, биреагент.

[image: image1.jpg]Item Name 11 |ca

Input range -9999.99 - 9999.99

DATA INFORMATION - CALIBRATION

TYPE  [Logitz B

UNITS an
DECIMALS > STANDARD
#1_|fo.067 w055
ANALYSIS w0136 # [0z
w0267 #
TYPE eno =

NORMAL RANGF

Main W.length 1 [30 - MALE FEMALE

Sub Wilength 2 - LOW | HIGH | LOW | HIGH

Serum

METHOD DiaSys Immuno T

Plasma

CORR, CSF
SLOPE INTER] Dialysis

Y = X+ o .
er

Page : 1 Next Page Save Return




Для калибровки рекомендуется использовать набор калибраторов TruCal Protein производства компании DiaSys.

Концентрации калибраторов указаны во вкладыше к набору калибраторов.

Контроль правильности измерений рекомендуется проводить по контрольным сывороткам TruLab Protein, уровень 1 и уровень 2.

[image: image2.jpg]Item Name 1 ca

SPAN B

FIRST
SECOND

T Clow

Select Single for single reagent, Double for double reagents system
ASPIRATION DATA PROCESS
KIND | Single © Double READ /ABSORBANCE LIMIT
START |_END
VOLUME 0 G o oW
SAMELH SUB_ 29 Bt W
REAGENTI VOL [700 il EHicHE]
REAGENT2 |35 |
FaCTOR — | [enopoINTLIMIT 2
Blank correction[0.82 LINEAR CHECKEIT
Th © oFF Con
Ri Blank |  Water.Blank (" R1.Blank1 Diluent | o9t & 100012
e PROZONE CHECK
START LIMIT(%)
0 LEVEL POINT [1

 High
 High

T “Lw

Page : 2

Print

Prev Page | [ NextPage Save Return





[image: image3.jpg]Item Name 1 ca

Auto Rerun SW.

“ on « off

Auto Rerun Range (Result)

Con off  Onf Off

Lower | | Higher

Auto Rerun Condition (Absorbance)

Absorbance Range.

[ Lower | CoOn®ofi
[ Higher | C on® off
Prozone Range C on® off

Prev Page Save Return




