ПСА положительный контроль высокого уровня (PSA Strong Positive Control).
VEDALAB, Франция

Кат. Номер V041              Фасовка: флакон 0,25 мл
Описание и предназначение

Лиофилизированная контрольная сыворотка в стеклянных флаконах. Контроли предназначены для использования с количественным тестом на ПСА для иммунохроматографического экспресс-анализатора «Easy Reader» (VEDALAB).

Реагент предназначен для диагностических исследований in vitro и только для профессионального использования.

Состав

Положительный контроль высокого уровня на ПСА
1 флакон

Инструкция
1 штука

Стабильность и хранение

1.
Хранить невскрытые флаконы при температуре от +4°C до +30°C. 
2.
Не замораживать флакон.
3.
Не использовать после окончания срока хранения, указанного на этикетке.

Меры предосторожности
1.
Реагент предназначен для диагностических исследований in vitro и только для профессионального использования.
2.
Содержит разбавленные человеческие сыворотки, которые были проверены и показали отрицательный результат на антитела к ВИЧ, к вирусу гепатита С и на антиген HBs. (Содержат 0,05% азида натрия).
3.
При работе с пробами пользоваться защитной одеждой и одноразовыми перчатками. При взятии и тестировании проб не прикасаться руками к слизистой оболочке глаз и носа.

4.
Не принимать пищу, не пить и не курить в помещении, где выполняется работа с пробами.
5.
Внимательно прочитать инструкцию перед использованием контрольного материала.

6.
Не использовать контрольный материал с истекшим сроком хранения.
7.
Не использовать контрольный материал, если флакон поврежден.

Процедура тестирования

1.
Растворить содержимое каждого флакона в 0,25 мл дистиллированной или деминерализованной воды.

2.
Выдержать в течение 15 минут.

3.
Добавить требуемый объем (25 мкл) в лунку для образца на тестовой кассете и продолжить работу как с образцом пациента, как описано в инструкции для количественного экспресс-теста на ПСА (VEDALAB). 

4.
Флакон с растворенным контролем следует хранить при температуре +2-8°C. Контроль следует использовать в течение 7 дней после разведения.

Интерпретация результатов

Результаты теста следует считывать с помощью экспресс-анализатора «Easy Reader» (VEDALAB) согласно инструкции к прибору.

Ожидаемая концентрация указана на этикетке контроля. Она может слегка меняться в зависимости от лота.

Ограничения метода

Положительный и отрицательный контроли предназначены для дополнительных лабораторных методик контроля качества и не предназначены для выполнения аттестационных тестов (т.е. валидации).
Для получения корректных результатов настоятельно рекомендуется использовать механические лабораторные пипетки.
Соблюдать температуру хранения          Читать инструкцию             Не использовать повторно          Только для in vitro диагностики
____________________________________________________________________________________________________________________

Рег. Уд. ФС3 2009/05843

ЗАО ДИАКОН, 142290 г.Пущино Моск. обл., ул.Грузовая 1а Тел (495) 9806339, факс (495) 9806679, e-mail: sale@diakonlab.ru

