2-Microglobulin Standard Set

#### Калибратор бета2-микроглобулина (4 уровня)

###### Назначение

Для построения калибровочных кривых при количественном иммунохимическом определении β2-микроглобулина (BMG).

Состав

Калибраторы BMG представляют собой человеческую сыворотку, к которой добавлен очищенный β2-микроглобулин, выделенный из человеческой мочи.

Консерванты: азид натрия, 0,095 % (по весу).

Упаковка

4 флакона × 1 мл	Кат. №:		BMG/STS-4X1

Готовы к использованию.

Условия хранения и срок годности

Хранить при 2 – 8 °C. Срок годности указан на ярлыке.

После вскрытия флакона сыворотка должна быть использована в течение 6 недель. После отбора порции сыворотки флакон плотно закрыть и хранить при 2 – 8 °C.

Не замораживать!

|  | № лота | Годен до: | Установленные значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Калибратор бета2-микроглобулина уровень 1 | S5011S | 2016-10 | 1,12 мг/л |
| Калибратор бета2-микроглобулина уровень 2 |  | 2016-10 | 2,67 мг/л |
| Калибратор бета2-микроглобулина уровень 3 |  | 2016-10 | 5,00 мг/л |
| Калибратор бета2-микроглобулина уровень 4 |  | 2016-10 | 10.мг/л |

Изготовитель

“APTEC Diagnostics nv” August De Boeckstraat, 1

B-9100 Sint Niklaas, Belgium (Бельгия)