BMG  Control High 

Контрольная сыворотка бета2-микроглобулина (высокий уровень) Lot C5023
Назначение  

Точная контрольная сыворотка для определения β2-микроглобулина (BMG) в сыворотке и моче методами турбидиметрии и нефелометрии.

Состав

Контрольная сыворотка представляет собой очищенный β2-микроглобулин, разведённый нормальной человеческой сывороткой.

Консерванты: азид натрия, 0,095 % (по весу).

Упаковка

1 × 1 мл

Кат. №:

BMG/COН-001

Готова к использованию.

Условия хранения и срок годности

Хранить при 2 – 8 °C. Срок годности указан на ярлыке.

После вскрытия флакона сыворотка должна быть использована в течение 6 недель. После отбора порции сыворотки флакон плотно закрыть и хранить при 2 – 8 °C.

Не замораживать!

	№ Лота
	Годен до:
	Номинальное значение 
	Допустимый диапазон

	С5023
	2017-05
	3.30 мг/л
	  2,81– 3.80 мг/л


Изготовитель

 “APTEC Diagnostics nv” August De Boeckstraat, 1

B-9100 Sint Niklaas, Belgium (Бельгия)

