Immunology Control High                                                        Лот РС2019

Контрольная сыворотка специфических белков (высокий уровень)

###### Назначение

Точная контрольная сыворотка для определения некоторых белков (список см. ниже) в сыворотке методами турбидиметрии и нефелометрии.

###### Состав

Разведённая фосфат-буферизованным физиологическим раствором обезжиренная и дефибринированная нормальная человеческая плазма. Содержит стабилизаторы и 0,095% азида натрия.

Упаковка

1 × 1 мл		Кат. №:		139F002

Готова к использованию.

Условия хранения и срок годности

Хранить при 2 – 8 °C. Срок годности указан на ярлыке.

После вскрытия флакона сыворотка должна быть использована в течение 6 недель. После отбора порции контрольной сыворотки флакон плотно закрыть и хранить при 2 – 8 °C.

Не замораживать!

###### Установленные значения***

| Белок | Значения, мг/дл* |
| --- | --- |
|  | Номинальное значение | Допустимый диапазон |
| Альбумин | 3428 | 2914-3942 |
| α1-Антитрипсин | 153 | 130-176 |
| α2-Макроглобулин | 241 | 205-277 |
| α1-Кислый гликопротеин биреагент | 82,1 | 69,8-94,4 |
| α1-Кислый гликопротеин монореагент | 84,6 | 71,9-97,3 |
| Церулоплазмин | 34,9 | 29,7-40,1 |
| Гаптоглобин | 142 | 121-163 |
| Трансферрин | 246 | 209-283 |
| IgA | 285 | 242-328 |
| IgG биреагент | 1247 | 1060-1434 |
| IgG монореагент | 1263 | 1074-1452 |
| IgM биреагент | 167 | 142-192 |
| IgM монореагент | 142 | 121-163 |
| Комплемент C3 | 164 | 139-189 |
| Комплемент C4 | 29,6 | 25,2-34,0 |
| Антитромбин III | 25,0 | 21,3-28,8 |
| Ингибитор C1-эстеразы** | 35,6 | 30,3-40,9 |
| Β2-Микроглобулин (мг/л) | 4,08 | 3,47-4,69 |
| Лёгкая каппа-цепь** | 318 | 270-366 |
| Лёгкая лямбда-цепь** | 174 | 148-200 |
| Преальбумин | 32,9 | 28,0-37,8 |

*  Значения по Референсному  Препарату для белков человеческой сыворотки  RPPHS  ERM-DA470k/IFCC (разработан в сотрудничестве с Американской Коллегией Патологов и Международной федерации клинической химии (IFCC)).

** Значения по стандартному препарату Siemens.

Значения контролей, указанные во вкладышах к наборам, специфичны только для данных № лотов контрольных сывороток.

Изготовитель

“APTEC Diagnostics nv” August De Boeckstraat, 1

B-9100 Sint Niklaas, Belgium (Бельгия)