Immunology Control Low								Лот РС1017

Контрольная сыворотка специфических белков (низкий уровень)

###### Назначение

Точная контрольная сыворотка для определения некоторых белков (список см. ниже) методами турбидиметрии и нефелометрии.

###### Состав

Разведённая фосфат-буферизованным физиологическим раствором обезжиренная и дефибринированная нормальная человеческая плазма. Содержит стабилизаторы и 0,095% азида натрия.

Упаковка

1 × 1 мл		Кат. №:		139F003

Готова к использованию.

Условия хранения и срок годности

Хранить при 2 – 8 °C. Срок годности указан на ярлыке.

После вскрытия флакона сыворотка должна быть использована в течение 6 недель. После отбора порции контрольной сыворотки флакон плотно закрыть и хранить при 2 – 8 °C.

Не замораживать!

###### Установленные значения

| Белок | Значения, мг/дл* |
| --- | --- |
|  | Номинальное значение | Допустимый диапазон |
| Альбумин | 1864 | 1584-2144 |
| α1-Антитрипсин | 81,9 | 69,6-94,2 |
| α2-Макроглобулин | 116 | 99-133 |
| α1-Кислый гликопротеид- биреактив | 40,9 | 34,8-47,0 |
| α1-Кислый гликопротеид- монореактив | 43,1, | 36,6-49,6 |
| Церулоплазмин | 17,4 | 14,8-20,0 |
| Гаптоглобин | 75,8 | 64,4-87,2 |
| Трансферрин | 128 | 109-147 |
| IgA | 149 | 127-171 |
| IgG- биреактив | 645 | 548-742 |
| IgG монореактив | 658 | 559-757 |
| IgM биреактив | 86,7 | 73,7-99,7 |
| IgM монореактив | 82,5 | 70,1-94,9 |
| Комплемент C3 | 86,5 | 73,5-99,5 |
| Комплемент C4 | 16,1 | 13,7-18,5 |
| Антитромбин III | 12,8 | 10,9-14,7 |
| Β2-Микроглобулин (мг/л) | 2,10 | 1,79-2,42 |
| Ингибитор C1-эстеразы** | 16,8 | 14,3-19,3 |
| Лёгкая каппа-цепь** | 161 | 137-185 |
| Лёгкая лямбда-цепь** | 90,4 | 76,8-104 |
| Преальбумин | 16,6 | 14,1-19,1 |

*  Значения по эталонному препарату (ERM-DA470k) Международной федерации клинической химии (IFCC).

** Значения по калибраторному препарату Siemens.

Значения контролей, указанные во вкладышах к наборам, специфичны только для данных № лотов контрольных сывороток.

Изготовитель

“APTEC Diagnostics nv” August De Boeckstraat, 1

B-9100 Sint Niklaas, Belgium (Бельгия)