
TruCal CRP
Калибратор С-реактивного белка
Информация для заказа

Кат. №
      Фасовка

1 7000 33 00 888
11 мл

уровень 1 

1 7000 34 00 888
1х1 мл

уровень 2

1 7000 35 00 888
1х1 мл

уровень 3

1 7000 36 00 888
1х1 мл

уровень 4

1 7000 37 00 888 
1х1 мл

уровень 5

Описание

TruCal CRP – стабилизированные жидкие калибраторы пяти различных уровней, изготовленные на основе человеческой сыворотки. 

Хранение

Калибраторы, как во вскрытых, так и в невскрытых флаконах, должны храниться при температуре 2–8°С.

Стабильность

Невскрытые флаконы: до конца указанного срока годности.

Вскрытые флаконы: не менее трех месяцев.

Тщательно соблюдайте условия хранения и обращения с калибратором.

Меры предосторожности
1. Калибраторы изготовлены на основе чело​веческой сыворотки. Каждая отдельная порция донорской крови, использованная при изготовлении калибраторов TruCal CRP, была надлежащим образом протестирована на HBsAg и антитела к ВИЧ 1+2 и HCV и показала отрицательные результаты. Тем не менее, при работе с данными калибраторами необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с образцами пациентов.
2. Содержит азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не глотать! Избегать контакта реактива с кожей и слизистыми.


Подготовка 
Калибраторы TruCal CRP жидкие и готовы к использованию.

Процедура

Процедура применения калибратора изложена в инструкции к соответствующему набору.

Значения калибраторов

Значения TruCal CRP установлены по эталонному препарату IFCC/BCR/CAP для 15 белков плазмы CRM 470 при использовании утвержденных протоколов. Калибровочные значения, указанные во вкладышах к наборам, специфичны только для данных № лотов калибраторов.
Литература

1. Stenman UH. Standardization of immunoassays. In: Price CP, Newman DJ, editors. Principles and practice of immunoassay. New York: Stockton Press; 1997. p.243-268.

2. Dati F. Reference materials and guidelines for standardization of methods in laboratory medicine. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1393-1401.

3. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395). 
Обезвреживание отходов
В соответствии с местными правилами.

Изготовитель
DiaSys Diagnostic Systems GmbH 

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.

