
TruCal CRP U
Калибратор С-реактивного белка универсальный
Информация для заказа
 Кат. №
      Фасовка


1 7040 99 10 059
   5х1 мл

Описание

TruCal CRP U – набор из 5 стабильных жидких  калибраторов различных уровней, изготовленных на основе человеческой сыворотки. Набор используется для калибровки в широком диапазоне теста на CRP U-hs.

Хранение

Калибраторы, как во вскрытых, так и в невскрытых флаконах, следует хранить при 2–8°C.

Стабильность

Невскрытые флаконы: до конца срока годности.

Вскрытые флаконы: не менее 3 месяцев.

Тщательно соблюдайте условия хранения и обращения с калибратором.

Критерием заявленной стабильности является обнаружение в пределах ± 10% начального значения.

Меры предосторожности
1. Калибраторы изготовлены на основе человеческой сыворотки. Каждая отдельная порция донорской крови, использованная при изготовлении калибраторов TruCal CRP U, была надлежащим образом протестирована на HBsAg и антитела к ВИЧ 1+2 и HCV и показала отрицательные результаты. Тем не менее, поскольку полностью гарантировать отсутствие инфекционных агентов в реактивах на основе человеческой крови невозможно, при работе с такими реагентами следует соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с образцами пациентов.

2. Содержат в качестве консерванта азид натрия (0,95 г/л). Не допускать попадания внутрь, а также на кожу и слизистые оболочки!

Подготовка 

Калибраторы TruCal CRP U поставляются в жидком виде и готовы к использованию.

Процедура
Процедура применения калибратора изложена в инструкции к набору.
Значения калибраторов
Значения калибраторов TruCal CRP U значения установлены по эталонному препарату IFCC/BCR/CAP для 15 белков плазмы (CRM 470). Калибровочные значения, указанные во вкладышах к наборам, специфичны только для данных № лотов калибраторов.

Литература
1. Stenman UH. Standardization of immunoassays. In: Price CP, Newman DJ, editors. Principles and practice of immunoassay. New York: Stockton Press; 1997, pp. 243–68.

2. Dati F. Reference materials and guidelines for standartization in methods of laboratory medicine. In: Thomas L., editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998, pp. 1393–1401.

3. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington, 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395).
Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Изготовитель
DiaSys Diagnostic Systems GmbH 

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany

