Контрольная сыворотка  Цистатина С  Уровень 1   
TruLab Cystatin C  Level 1                     
Информация для заказа

Кат. №
     Фсовка


5 9870 99 10 046
              11 мл

Уровень 1

Описание

TruLab Cystatin C – стабилизированная жидкая контрольная сыворотка,  изготовленная на основе человеческой сыворотки. Концентрация цистатина С в контроле TruLab Cystatin C (уровень 1) соответствует физиологической норме. 

Хранение 

Флаконы контроля TruLab Cystatin C как открытые, так и закрытые, следует хранить при температуре 2–8 °С.

Стабильность

В закрытом флаконе: до конца указанного срока годности.

Тщательно соблюдайте условия хранения и обращения с контролем.

Меры предосторожности
	TruLab 
Cystatin C
	Номер
лота
	Срок
годности
	Номинальное значение
	Допуск

	уровень 1
	18509
	2014-04
	0,79  мг/л
	0,67-0,91 мг/л


 1. Каждая индивидуальная донорская кровь, использованная для получения контроля TruLab Cystatin C, проверена апробированными методами  на отсутствие поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) и антител против ВИЧ (anti-HIV 1 + 2) и антител к антигенам вируса гепатита C (anti-HCV). Тем не менее, при работе с данными калибраторами необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с образцами пациентов.

2. Содержит азид натрия (0,8 г/л) в качестве консерванта. Не глотать! Избегать контакта с кожей и слизистыми оболочками.


Подготовка 

Контрольная сыворотка TruLab Cystatin C подставляется в жидком виде и готова к применению.

Процедура

Инструкции по применению изложены во вкладыше, прилагаемом к данному набору.

Определяемые значения

Значения образцов могут слегка варьировать в зависимости от используемых реагентов и методик. 

Указанные ниже в таблице средние значения контроля действительны только для данного лота.

Литература
1. Röhle G, Siekmann L. Quality assurance of quantitative determination. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1393-1401.

2. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395)

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH 

Alte Strasse 9     65558 Holzheim    Germany

