
TruLab L
Контрольная сыворотка «Липиды»
Информация для заказа

Кат. № 


Фасовка

5 9020 99 10 065

      13 мл

Описание

TruLab L – специальная лиофилизированная контрольная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки, используется для контроля качества при анализе липидов и аполипопротеинов.
Хранение
В невскрытых флаконах сыворотка должна храниться при температуре 2–8°С.
Стабильность
Невскрытые флаконы: до конца указанного срока годности.

Восстановленные калибраторы: информация приведена в таблице, при условии хранения при указанной температуре в плотно закрытых флаконах.
	
	–20°C*
	+4°C
	+25°C

	Триглицериды
	1 мес
	5 дней
	1 день

	ЛПНП-холестерин
	1 мес
	24 ч
	2 ч

	Другие аналиты
	1 мес
	5 дней
	2 дня


*Замораживать только один раз.
Меры предосторожности
Каждая отдельная порция донорской крови, использованная при изготовлении калибраторов TruLab L, была надлежащим образом протестирована на отсутствие поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg), антител к ВИЧ (anti-HIV 1 + 2) и антител к антигенам вируса гепатита C (anti-HCV). Тем не менее, поскольку полностью гарантировать отсутствие инфекционных агентов в реактивах на основе человеческой крови невозможно, при работе с данной сывороткой необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с образцами пациентов.
Подготовка

Лиофилизат находится в вакуумной  герметизированной упаковке, поэтому флакон следует открывать очень осторожно, чтобы избежать потери высушенного материала. Для приготовления калибратора добавить во флакон точно 3 мл бидистиллированной воды. Осторожно закрыть и оставить флакон на столе на 30 мин, изредка покачивая. Избегайте пенообразования! Не встряхивайте!


Процедура
Процедура применения контрольной сыворотки изложена в инструкции к соответствующим наборам. 

Значения и диапазоны
Значения тех параметров, для которых доступны утвержденные референтные методы, были определены в соответствии с Руководством Не​мецкого Федерального Медицинского Совета [3]. Допустимые диапазоны, соответственно, были рассчитаны как значение, полученное референтным методом, ±3 стандартных откло-нения измерения.

Значения образцов могут слегка варьировать в зависимости от используемых реагентов и методик. 

Значения контролей, указанные в паспорте, специфичны только для данных № лотов контрольных сывороток.

Литература

1. Rцhle G, Siekmann L. Quality assurance of quantitative determination. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1393-1401.

2. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395). 

3. Richtlinien der Bundesaerztekammer. Deutsches Aerzteblatt 1988; 85: B519–B532.

4. Richtlinie der Bundesаrztekammer zur Qualitаtssicherung quantitativer laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen. Deutsches Аrzteblatt 2002;98:A 2747-59.

Обезвреживание отходов
В соответствии с местными правилами.

Изготовитель
DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany

