##### Microalbumin Control

##### Контроль микроальбумина

Лот МАС027

Назначение

Точная контрольная сыворотка для количественного определения микроальбумина в моче методами турбидиметрии и нефелометрии.

Состав

Контрольная сыворотка представляет собой дефибринированную стабилизированную жидкую человеческую плазму, профильтрованную через фильтр с ячейками 0,2 мкм и разведённую фосфат-буферизованным физиологическим раствором.

Консервант: азид натрия, 0,095 %.

Упаковка

1 × 1 мл		Кат. №:		MAL/CON-001

Готова к использованию.

Условия хранения и срок годности

Хранить при 2 – 8 °C. Срок годности указан на ярлыке.

После вскрытия флакона контрольная сывороткадолжна быть использована в течение 6 недель. После отбора порции пробы флакон плотно закрыть и хранить при 2 – 8 °C.

Не замораживать!

###### Установленные значения

| № Лота | Годен до: | Номинальное значение | Допустимый диапазон |
| --- | --- | --- | --- |
| МАС026 | 2017- 07 | 215 мг/л | 183- 247 мг/л |

Значения контролей, указанные во вкладышах к наборам, специфичны только для данных № лотов контрольных сывороток.

Изготовитель

“APTEC Diagnostics nv” August De Boeckstraat, 1

B-9100 Sint Niklaas, Belgium (Бельгия)