##### Pediatric Control

##### Контрольная сыворотка специфических белков в моче

###### Назначение

Точная контрольная сыворотка для определения некоторых белков (список см. ниже) в сыворотке методами турбидиметрии и нефелометрии.

###### Состав

Разведённая фосфат-буферизованным физиологическим раствором обезжиренная и дефибринированная нормальная человеческая плазма. Содержит стабилизаторы и 0,095% азида натрия.

Упаковка

1 × 1 мл		Кат. №:		MPP/CON-001

Готова к использованию.

Условия хранения и срок годности

Хранить при 2 – 8 °C. Срок годности указан на ярлыке.

После вскрытия флакона сыворотка должна быть использована в течение 6 недель. После отбора порции контрольной сыворотки флакон плотно закрыть и хранить при 2 – 8 °C.

Не замораживать!

###### Установленные значения

| Белок | Лот | Номинальное значение, мг/дл* | Допустимый диапазон, мг/дл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PED008 | 10.6 | 9.0 – 12.2 |
| α2-Макроглобулин |  |  |  |
| Трансферрин |  | 15,3 | 13.0 – 17.6 |
| IgA |  | 11,1 | 9.4 – 12.8 |
| IgG |  | 45,2 | 38.4 – 52.0 |
| IgM |  | 6,1 | 5.2 – 7.0 |
| Лёгкая каппа-цепь** |  | 12,3 | 10.5 – 14.1 |
| Лёгкая лямбда-цепь** |  | 5,8 | 4.9 – 6.7 |

*  Значения по Референсному  Препарату для белков человеческой сыворотки  RPPHS  ERM-DA470k/IFCC (разработан в сотрудничестве с Американской Коллегией Патологов и Международной федерации клинической химии (IFCC)).

** Значения по стандартному препарату Dade Behring.

Значения контролей, указанные во вкладышах к наборам, специфичны только для данных № лотов контрольных сывороток.

Изготовитель

“APTEC Diagnostics nv” August De Boeckstraat, 1

B-9100 Sint Niklaas, Belgium (Бельгия)