TruCal Apo B
Калибратор аполипопротеина В

Информация для заказа

Кат. №
    
Фасовка

1 7110 99 10 041
 31 мл

Описание

TruCal Apo B – набор из трех стабилизированных жидких калибраторов трех различных уровней, изготовленный на основе человеческой сыворотки. 
Хранение

Калибраторы, как во вскрытых, так и в невскрытых флаконах, должны храниться при температуре 2–8°С.

Стабильность

Нераскрытые флаконы: до конца указанного срока годности.

Вскрытые флаконы: не менее 30 дней при условии отсутствия бактериального загрязнения.

Тщательно соблюдайте условия хранения и обращения с калибратором.

Критерием заявленной стабильности является обнаружение в пределах ± 10% начального значения.
Меры предосторожности
1. Калибраторы изготовлены на основе человеческой сыворотки. Каждая отдельная порция донорской крови, использованная при изготовлении калибраторов TruCal Аро В, была надлежащим образом протестирована на HBsAg и антитела к ВИЧ 1+2 и HCV и показала отрицательные результаты. Тем не менее, при работе с данными калибраторами необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с образцами пациентов.
2. Содержит азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не глотать! Избегать контакта ре​актива с кожей и слизистыми.

Подготовка 

Калибраторы TruCal Apo B поставляются в жидком виде и готовы к использованию.

Процедура

Процедура применения калибратора изложена в инструкции к набору Apolipoprotein B FS.

Значения калибраторов

Значения TruCal Apo B определены по эталонному препарату (WHO-IRP) SP3 с использованием утвержденных протоколов. Калибровочные значения, указанные во вкладышах к наборам, специфичны только для данных № лотов калибраторов.
Литература
1. Stenman UH. Standardization of immunoassays. In: Price CP, Newman DJ, editors. Principles and practice of immunoassay. New York: Stockton Press; 1997. p.243-268.

2. Dati F. Reference materials and guidelines for standardization of methods in laboratory medicine. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p.1393-1401.

3. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395) 

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Изготовитель
DiaSys Diagnostic Systems GmbH 

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.
