TruCal Lp (a)

Калибратор липопротеина (а)
Информация для заказа

Кат. №

Фасовка

1 7140 99 10 059 

    51 мл 

Описание

TruCal Lp (a) – набор из пяти стабилизированных лиофилизованных калибраторов различных уровней, изготовленных на основе человеческой сыворотки. 

Хранение

Калибраторы, как во вскрытых, так и в невскрытых флаконах, должны храниться при температуре 2–8°С в защищенном от света месте..

Стабильность

Нераскрытые флаконы: до конца указанного срока годности.

Восстановленные калибраторы: не менее 14 дней

Тщательно соблюдайте условия хранения и обращения с калибратором.

Критерием заявленной стабильности является обнаружение в пределах ± 10% начального значения.

Меры предосторожности
1. Калибраторы изготовлены на основе челове​ческой сыворотки. Каждая отдельная порция донорской крови, использованная при изготовлении калибраторов TruCal Lp (a), была надлежащим образом протестирована на HBsAg и антитела против HIV 1 + 2 и HCV. Тем не менее, при работе с данными калибраторами необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с образцами пациентов.

2. Содержит азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не глотать! Избегать контакта ре​актива с кожей и слизистыми.


Подготовка 
Лиофилизат находится в вакуумной  герметизированной упаковке, поэтому флакон следует открывать очень осторожно, чтобы избежать потери высушенного материала. Для приготовления калибратора добавить во флакон точно 1 мл дистиллированной воды. Осторожно закрыть и оставить флакон на столе на 30 мин, изредка покачивая. Избегайте пенообразования! Не встряхивайте!
Процедура

Процедура применения калибратора изложена в инструкции к набору Lp(a) 21 FS.

Значения калибраторов

Значения TruCal Lp (a) установлены по эталонному препарату, основанному на чистом антигене Калибровочные значения, указанные во вкладышах к наборам, специфичны только для данных № лотов калибраторов.

Литература
1. Stenman UH. Standardization of immunoassays. In: Price CP, Newman DJ, editors. Principles and practice of immunoassay. New York: Stockton Press; 1997. p.243-268.

2. Dati F. Reference materials and guidelines for standardization of methods in laboratory medicine. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1393-1401.

3. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395).

Изготовитель
DiaSys Diagnostic Systems GmbH & Co. KG

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.
