# Стоп-реагент Quintus  5-Part Stopper

Код:   1504293

Фасовка:  5 л (5,4 кг)

Состав:

Соли для изотонической стабильности    < 2,5 %

Антимикробные добавки                            < 0,1 %

Буферные агенты                                         < 1,0 %   
Деионизированная вода                              ≥ 96,4 %

Область применения:

Используется в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений  для выполнения анализов крови с помощью автоматических гематологических анализаторов  Quintus совместно с изотоническим разбавителем Quintus 5-Part Diluent и лизирующим раствором Quintus 5-Part Lyse.

Назначение:

Стоп-реагент Quintus 5-Part Stopper служит для прекращения процесса сжатия эритроцитов и фиксации размера клеток во время проведения измерения на гематологическом анализаторе.

Способ применения:

Подсоединить емкость с реагентом к гематологическому анализатору с помощью специальных соединительных трубок, как указано в руководстве пользователя прибора.

Хранение и стабильность:

Хранить при температуре от +4°C до +35°C. Не замораживать. Стабильность в закрытой таре – 24 месяцев. После вскрытия стабилен в течение 60 суток при соблюдении указанных условий хранения. Срок годности указан на этикетке.

Меры предосторожности и утилизация:

Используется исключительно для in vitro диагностики. Содержит компоненты в концентрациях, безопасных для здоровья человека или окружающей среды. Избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой. При работе использовать средства индивидуальной защиты (халаты, перчатки, маски), при опасности разбрызгивания реагента – защитные очки. При попадании внутрь обратитесь к врачу. Соблюдайте технику безопасности в лабораториях при работе с реагентом.

Контакт с кислотой приводит к высвобождению ядовитого газа. Избегайте вдыхания газа..

Возможное токсическое действие на организм человека и меры первой помощи:

| При вдыхании | При попадании на кожу | При попадании в глаза | При заглатывании |
| --- | --- | --- | --- |
| Оказывает раздражающее действие. При появлении головокружения обеспечить доступ свежего воздуха, обратиться к врачу. | Не вызывает раздражения. Промыть водой. | Оказывает раздражающее действие. Промыть глаза водой, при возникновении раздражения обратиться к врачу. | Токсичен в больших количествах. Промыть желудок водой, обратиться к врачу. |

Не представляет опасности для окружающей среды, поддается биологическому разложению.

Производитель:

Boule Medical AB
PO Box 42056 SE-126 13
Stockholm Sweden
Tel: +46 8 7447700
Fax: +46 8 7447720

www.boule.se