| Агар Симмонса с цитратом Simmons Citrate Agar | Кат. № 1014 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для дифференциации энтеробактерий на основании утилизации цитрата

Формула в граммах на литр

Хлорид натрия	5,0	Цитрат натрия	2,0

Дигидрофосфат аммония	1,0	K2HPO4	1,0

Сульфат магния	0,2	Бромтимоловый синий	0,08

Бактериологический агар	15,0

Конечная величина pH 6,9 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 24,3 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в пробирки и стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить пробирки в наклонном положении таким образом, чтобы основание было коротким (глубиной 1–1,5 см). Можно также разлить среду в чашки Петри. Готовая среда в пробирках должна храниться при 2–8°C, в чашках – при 8–15°C. Цвет готовой среды – синевато-зеленый.

Использование

Агар Симмонса с цитратом используется для дифференциации грамотрицательных кишечных бактерий на основании утилизации цитрата натрия в качестве источника углерода и утилизации неорганической соли аммония в качестве источника азота. Рекомендуется для дифференциации колиформ, выделенных из воды и клинических образцов.

Сульфат магния – кофактор для различных метаболических реакций. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс; K2HPO4 – буфер. Бромтимоловый синий – индикатор pH. Дигидрофосфат аммония – единственный источник азота. Цитрат натрия – единственный источник углерода.

Среду можно разлить в чашки или пробирки, делая длинные косяки. Поверхность косяка засевается штрихом, а основание – с помощью укола. Пробирки инкубируются в течение 4 суток при 35±2°C.

На поверхности косяка растут только те микроорганизмы, которые способны утилизировать цитрат в качестве источника углерода, вызывая изменение цвета среды с зеленого на синий (щелочная реакция).

Escherichia coli, Shigella spp., Yersinia spp. и Edwardsiella spp. не растут на данной среде. Serratia spp. и большинство видов родов Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Proteus и Providencia, кроме Morganella morganii и Klebsiella rhinoscleromatis, утилизируют цитрат с образованием типичной синей окраски.

Также Агар Симмонса с цитратом используется для дифференциации цитрат-положительных Salmonella enteritidis и представителей некоторых подвидов цитрат-отрицательных сальмонелл (II, III и IV) среди Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, Salmonella pullorum и Salmonella gallinarum.

Стандарт ISO 10273 рекомендует использовать данную среду для подтверждения присутствия Yersinia enterocolitica. Инокулировать и инкубировать при 30°C в течение 24 часов. Среда остается зеленой, так как Yersinia enterocolitica не использует цитрат в качестве единственного источника углерода.

В случае некоторых штаммов Providencia spp. инкубацию следует проводить в течение 7 суток.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 24–48 часов.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет среды |
| --- | --- | --- |
| Enterobacter aerogenes ATCC 13048 | Хороший | Синий |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Ингибируется | Зеленый |
| Salmonella enteritidis ATCC 13076 | Хороший | Синий |
| Shigella dysenteriae ATCC 13313 | Ингибируется | Зеленый |
| Salmonella typhimurium ATCC 14028 | Хороший | Синий |
| Salmonella typhi ATCC 19430 | Хороший | Зеленый |
| Yersinia enterocolitica ATCC 27729* | Ингибируется | Зеленый |
| *Инокулировать и инкубировать при 30°C в течение 24 часов. |  |  |