| Кат. № 1016 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Агар CLED CLED Agar |
| --- | --- |

Среда для культивирования бактерий из мочевых путей. Ингибирует бурный рост Proteus

Формула в граммах на литр

Лактоза	10,0	Казеиновый пептон	4,0

Желатиновый пептон	4,0	Мясной экстракт	3,0

L-цистин	0,128	Бромтимоловый синий	0,02

Бактериологический агар	15,0

Конечная величина pH 7,3±0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 36 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Хорошо перемещать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить до 50°C, тщательно перемешать и разлить в чашки Петри. Когда среда затвердеет, перевернуть чашки для удаления избытка влаги. Готовая среда имеет зеленый цвет и должна храниться при температуре 8–15°C.

Использование

Агар CLED – неселективная дифференциальная среда для роста и подсчета микроорганизмов мочевых путей. Отсутствие хлорида натрия ингибирует обильное разрастание колоний протеев и способствует росту подавляющего большинства бактерий, вызывающих инфекции мочевых путей, поэтому среда используется для их дифференциации и идентификации. Присутствие бактериальных примесей (таких как Diphtheroids, лактобациллы и другие микроорганизмы) указывает на неосторожность при работе с образцом мочи.

Мясной экстракт и казеиновый пептон являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот; лактоза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. L-цистин используется в качестве специальной добавки для роста цистин-зависимых колиформных бактерий. Бромтимоловый синий служит индикатором рН, на основе которого происходит дифференциация выделенных штаммов по признаку ферментации лактозы. Организмы, ферментирующие лактозу, понижают уровень рН и изменяют цвет среды с зеленого на желтый.

Возбудители инфекций мочевыводящих путей обычно растут обильно и принадлежат только к одному виду. Наиболее часто выделяется E. coli. Посев пробы можно делать методом разведения или посева штрихом на поверхность агара с помощью калиброванной петли. Сосчитать колонии через 24–48 часов инкубации при температуре 35±2°C. Указать количество колоний в 1 мл мочи. Присутствие колоний в количестве 100000 (105)/мл и более свидетельствует о значительной клинической инфекции мочевых путей.

Характеристики колоний

	Staphylococcus aureus: темно-желтые колонии диаметром 0,75 мм.

	Proteus: полупрозрачные, синие, меньше, чем E. coli.

	Escherichia coli: большие, выпуклые, желтые, матовые, более интенсивного цвета в центре. Желтый агар (штаммы, не ферментирующие лактозу: синие колонии).

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при 35±2°C и наблюдались через 24–48 часов.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колонии |
| --- | --- | --- |
| Enterobacter aerogenes ATCC 13048 | Хороший | Светло-желтый – синий |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший | Желтый |
| Proteus vulgaris ATCC 29905 | Хороший (обильный рост ингибирован) | Синий – сине-зеленый |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Хороший | Светло-желтый – * |
| Enterococcus faecalis АТСС 19433 | Хороший | Светло-желтый – * |
| * – Без изменений. |  |  |